Darba uzdevums MR3 kabineta telpu remontam (RAKUS atbildības zona)

Plānojumu skatīt pielikumā Nr.1 (darba robeža iezīmēta dzeltenā krāsā)

Priekštelpas zona ieejai no ārstu kabinetiem

- Griesti

- Saglabāt esošo risinājumu

- Sienas

- Špaktelēt, krāsot ar medicīnas iestādēm piemērotu krāsu (matētu, kas neveido atspīdumu)

- Grīda

- Jauns antistatisks linolejs – ar paaugstinātu nodiluma klasi, uzlocītām malām 10cm

- Durvis

- Saglabāt esošās durvis, durvju slēdzene ar čipošanas sistēmu, lai ārstu telpā neiekļūst nepiederīgas personas

- Apgaismojums un elektrība

- Esošie gaismekļi, kas pārvietoti iekaramo griestu konstrukcijā virs durvīm

- Ventilācija

- No pārējām telpām

- Citi

- Demontēt esošo izlietni

Uzgaidāmā telpa

- Griesti

- Iekaramie griesti, atbilstoši medicīnas iestādei - Nepieciešamības gadījumā veikt jumta loga atjaunošanu

- Sienas

- Salabot bojātās vietas, krāsot ar medicīnas iestādēm piemērotu krāsu - Izvietot sienu aizsardzības paneļus - Stūros veidot metāla aizsargstūrus

- Grīda

- Jauns antistatisks linolejs – ar paaugstinātu nodiluma klasi, uzlocītām malām 10cm

- Durvis

- Jaunas, paplatinātas durvis no gaiteņa ar vērtni uz kreiso pusi (brīvo koridoru) - Aizmūrēt durvis uz tualeti

- Apgaismojums un elektrība

- Jaunas piekaramajos griestos ievietojamas LED lampas (LED lampas nedrīkst radīt “trokšņus”)

- Ventilācija

- Savienot ar izveidoto ventilācijas sistēmu ārstu istabā - Saglabāt esošo kondicionieri

- Citi

- Saglabāt medicīnas gāzu pieslēgumu - Izveidot 2 pārģērbšanās kabīnes (1 ar kustību traucējumiem), neizmantojot metāla konstrukcijas

Ārstu darba telpa

- Griesti

- Iekaramie griesti, kas nodrošina trokšņu slāpēšanu no tehniskās telpas

- Sienas

- Špaktelēt, krāsot ar medicīnas iestādēm piemērotu (matētu, kas neveido atspīdumu) krāsu

- Grīda

- Jauns antistatisks linolejs – ar paaugstinātu nodiluma klasi, uzlocītām malām 10cm

- Durvis

- Izveidot jaunas durvis uz uzgaidāmo telpu. Durvju slēdzene ar čipošanas sistēmu, lai ārstu telpā neiekļūst nepiederīgas personas ar skaņas izolāciju.

- Apgaismojums un elektrība

- Dimējams un iekaramajos griestos ievietojams apgaismojums. 600 x 600 LED krāsu 3500 K siltumu un dimēšanas iespēju. (LED lampas nedrīkst radīt “trokšņus”) - Jaunas elektrības rozetes – 3 darba vietas* 7 rozetes katrai, viens rozešu bloks virtuves zonā; - Paredzēt saimnieciskās rozetes vismaz 3 (telefona lādētājs, printeris, galda lampa u.c. vajadzībām) pie katras darba vietas.

- Ventilācija

- Izveidot jaunu un no tehniskās telpas/procedūru telpas nodalītu ventilācijas sistēmu. Ventilācijas difuzoru izvietot ne virs ārstu darba vietām. - Pārvietot vienu kondicionieri

- Citi

- Paredzēt telefona pieslēgumu 3 darba vietām - Paredzēt interneta pieslēgumu un tīkla pieslēgumu 3 darba vietām (2 interneta pieslēgumi katrai darba vietai – katra ārsta darba vieta sastāv no 2 darba stacijām un 3 monitoriem, viena darba stacija pieslēgta iekšējam datu apmaiņas tīklam) - Paredzēt pieslēguma vietu tīkla printerim - Saglabāt izlietni un pārcelt daļu no virtuves iekārtas no blakus telpas

Tehniskā telpa

Elektrības pieslēgums

- Sakārtot elektrības pieslēgumu: - Izurbt caurumu grīdā; - Pagarināt pagrabā esošo elektrības kabeli; - Pārbaudīt kabeļa pretestību.

Tualete

- Griesti

-

- Sienas

- Atjaunot flīzes visā augstumā uz divām sienām (poda pārvietošana)

- Grīda

- Nepieciešamības gadījumā atjaunot bojātās flīzes (poda pārvietošana)

- Durvis

- Jaunas durvis uz gaiteni

- Apgaismojums un elektrība

-

- Ventilācija

- Savienot ar izveidoto ventilācijas sistēmu citās telpās

- Citi

-

- Elektrības pārvietošanas shēmu skatīt pielikumā Nr.2

- Ventilācijas shēmu skatīt pielikumā Nr.3