## UD inventārs
PIELIKUMS Nr.2 Cenu aptaujai “Ugunsdrošības inventārs”
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma forma
Nr. p.k. | Inventārs, evakuācijas un aizsardzības līdzekļi*: | Pretendenta piedāvājums: ražotājs, marka, modelis, raksturojums | Provizoriskais vienību skaits 12.mēn | Skaits | Cena euro bez PVN par vienu vienību** | Summa par pozīciju euro bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. | Elpošanas un parenterālo ceļu aizsardzības līdzekļi:
1.1. | Evakuācijas maskas (vienreizējas lietošanas, aizsardzībai pret CO (tvana gāze) |  | 1 | 1 | 0 | 0
2. | Roku aizsardzības līdzekļi:
2.1. | Darba cimdi (no dabīgas ādas) |  | 1 | 1 | 0 | 0
2.2. | Darba cimdi (no dabīgas ādas) - siltie |  | 1 | 1 | 0 | 0
3. | Galvas aizsardzības līdzekļi:
3.1. | Termoplastisko materiālu aizsargķivere - balta, ar tekstila lencēm iekšējā daļā, 8 stiprinājuma punktiem, regulējamu augstumu, atstarojošiem elementiem. |  | 5 | 1 | 0 | 0
4. | LED galvas lukturis:
4.1. | HI power LED diode. Barošana ar AAA tipa baterijām. "Zoom" funkcija |  | 1 | 1 | 0 | 0
5. | Evakuācijas palagi:
5.1. | Evakuācijas palags. Izmēri - 90x200cm, svarizturība ne mazāk par 180 kg, divi rokturi katrā sānā, pa vienam rokturim priekšējā un aizmugurējā galā, ne mazāk par divām pacientu fiksējošām jostām, paredzēts sterilizēšanai autoklāvā temperatūrā ne mazākā par 100°C, mazgāšanas temperatūra ne mazāka par 60°C |  | 1 | 1 | 0 | 0
6. | Ugunsdzēsības pārklāji:
6.1. | Ugunsdzēsības pārklājs ar somu 120x180 cm |  | 100 | 1 | 0 | 0
6.1. | Ugunsdzēsības pārklājs ar somu 175x185 cm |  | 50 | 1 | 0 | 0
7. | Zīmes, norādes:
7.1. | Ugunsdrošības zīmes - uzlīmes (līdz 15x15) |  | 1500 | 1 | 0 | 0
7.2. | Ugunsdrošības zīmes - uzlīmes (līdz 30x30) |  | 500 | 1 | 0 | 0
7.3. | Evakuācijas plāna druka uz luminiscējoša PVC 2mm (A3), 2 mcd/m² 22 °C ilgāk par 60 min |  | 300 | 1 | 0 | 0
7.4. | Luminiscējošas ugunsdrošības zīmes - uzlīmes (līdz 15x15), 2 mcd/m² 22 °C ilgāk par 60 min |  | 1500 | 1 | 0 | 0
7.5. | Luminiscējošas ugunsdrošības zīmes - uzlīmes (līdz 30x30), 2 mcd/m² 22 °C ilgāk par 60 min |  | 100 | 1 | 0 | 0
7.6. | Norāde - plastikāta (līdz 5x15), ūdensizturīga |  | 100 | 1 | 0 | 0
7.7. | Norāde - plastikāta (līdz 15x15), ūdensizturīga |  | 100 | 1 | 0 | 0
7.8. | Norāde - plastikāta (līdz 30x30), ūdensizturīga |  | 100 | 1 | 0 | 0
7.9. | Norāde - plastikāta (A3), ūdensizturīga |  | 100 | 1 | 0 | 0
7.10. | Norāde - plastikāta (A2), ūdensizturīga |  | 50 | 1 | 0 | 0
7.11. | Ugunsdzēsības hidrantu plāksne, atstarojoša, ūdensizturīga |  | 20 | 1 | 0 | 0
8. | Lentes:
8.1. | Līmlente dzeltena / melna – 5cm x33m |  | 10 | 1 | 0 | 0
8.2. | Norobežojoša lente sarkana/balta – 7,5cm x 100 m |  | 10 | 1 | 0 | 0
8.3. | Ugunsdrošības lente 60mm 25m (mininums EI60) |  | 3 | 1 | 0 | 0
9. | Uugnsdzēsības aparāti:
9.1. | Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti OA- 2 |  | 50 | 1 | 0 | 0
9.2. | Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti OA- 5 |  | 3 | 1 | 0 | 0
9.3. | Pulvera ugunsdzēsības aparāti PA- 2 (minimālā dzēstspēja 13A 70B) |  | 5 | 1 | 0 | 0
9.4. | Pulvera ugunsdzēsības aparāti PA- 4 (minimālā dzēstspēja 27A 144B) |  | 5 | 1 | 0 | 0
9.5. | Pulvera ugunsdzēsības aparāti PA- 6 (minimālā dzēstspēja 55A 233B) |  | 10 | 1 | 0 | 0
9.6. | F klases ugunsdzēsības aparāti (minimālā dzēstspēja 5F) |  | 5 | 1 | 0 | 0
9.7. | Automātiskais ugunsdzēsības aparāts 4 kg |  | 5 | 1 | 0 | 0
9.9. | Ugunsdzēsības aparāta turētājs |  | 20 | 1 | 0 | 0
9.10. | Transporta stiprinājums ugunsdzēsības parātam 4kg |  | 10 | 1 | 0 | 0
9.11. | Transporta stiprinājums ugunsdzēsības parātam 6kg |  | 20 | 1 | 0 | 0
9.12. | Transporta stiprinājums ugunsdzēsības parātam 9kg |  | 5 | 1 | 0 | 0
9.13. | Ugunsdzēsības aparāta kaste 6 kg aparātam, metāla |  | 10 | 1 | 0 | 0
9.14. | Ugunsdzēsības aparātu un inventāra skapju atslēgas aizsargstikliņš |  | 30 | 1 | 0 | 0
10. | Ugunsdzēsības krāni un to aprīkojums:
10.1. | Ugunsdzēsības šļūtenes D 51 / 20m ar savienotājgalviņām D 51mm |  | 50 | 1 | 0 | 0
10.2. | Ugunsdzēsības stobri noslēdzami (nodrošina kompaktu strūklu, ir noslēdzami) |  | 30 | 1 | 0 | 0
10.3. | Ugunsdzēsības krāni, 50 mm, 2 collas |  | 30 | 1 | 0 | 0
10.4. | Ugunsdzēsības krāna savienotājgalviņas ar iekšējo vītni D 51mm |  | 20 | 1 | 0 | 0
10.5. | Ugunsdzēsības krānu savienotājgalviņas ar vāciņu D 51mm |  | 10 | 1 | 0 | 0
10.6. | Ugunsdzēsības krānu kaste virssienas, kombinētā 650x900x220mm (+/- 100 mm) |  | 3 | 1 | 0 | 0
10.7. | Ugunsdzēsības krānu kaste iebūvējama, kombinētā 650x900x220mm (+/- 100 mm) |  | 3 | 1 | 0 | 0
11. | Aptieciņas:
11.1. | Pirmās palīdzības aptieciņa cietā iepakojumā (atbilst MK not. 713) |  | 10 | 1 | 0 | 0
12. | Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas un cita veida ar ugunsdrošību saistītie detektori:
12.1. | Ugunsdzēsības signalizācijas trauksmes pogas vienreizējais stikliņš |  | 40 | 1 | 0 | 0
12.2. | Autonomie dūmu detektori ar skaņas trauksmes signālu, barošana kron tipa 9 V bateriju, gaismas diodi signalizējošu par detektora darba kārtību. |  | 50 | 1 | 0 | 0
12.3. | Portatīvie gāzu detektori (CO2, O2) |  | 3 | 1 | 0 | 0
12.4. | Fiksētie gāzu detektori (CO2, O2) |  | 3 | 1 | 0 | 0
12.5. | Lokālais gāzes detektors ar releju (deggāzes, sašķidrinātās naftas gāzes) |  | 3 | 1 | 0 | 0
12.6. | Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls (A4 formāts) |  | 40 | 1 | 0 | 0
13. | Evakuācijas plāni to izstrāde un piederumi
13.1. | Evakuācijas plānu rāmji (alumīnija vai plastmasas ar gaiša metāla imitāciju) A3 formāts |  | 100 | 1 | 0 | 0
13.2. | Evakuācijas plānu rāmji (alumīnija vai plastmasas ar gaiša metāla imitāciju) A4 formāts |  | 150 | 1 | 0 | 0
13.03. | Evakuācijas plāna izstrāde un uzstādīšana |  | 150 | 1 | 0 | 0
0
14. | Evakuācijas avārijas apgaismojums:
14.1. | Evakuācijas izejas abpusēji izgaismota LED zīme (lampa), izmēri 385x205x30mm, darbības princips – spīd pastāvīgi, pie barošanas pazušanas pāriet uz akumulatora barošanu, darbība ar akumulatora barošanu – 3h, testēšanas funkcija, akumulators 1.2 V 800 mAh, jauda 3W. |  | 20 | 1 | 0 | 0
14.2. | Evakuācijas izejas apgaismojums LED bez uzraksta vai simbola, izmēri 350x1345x45mm, darbības princips – spīd pastāvīgi, pie barošanas pazušanas pāriet uz akumulatora barošanu, darbība ar akumulatora barošanu – 90 min. |  | 20 | 1 | 0 | 0
15. | Ugunsdzēsības hidranti un to aprīkojums:
15.1. | Ugunsdzēsības hidranta kolonna (Maskavas) |  | 1 | 1 | 0 | 0
15.2. | Ugunsdzēsības hidranta T atslēga 2.4 x 2.4 mm |  | 1 | 1 | 0 | 0
15.3. | Pūšami sarkanās krāsas baloņi hidrantu krāsošanai |  | 5 | 1 | 0 | 0
16. | Cits ugunsdzēsības aprīkojums
16.1. | Konteineris platmasas, sarkans |  | 5 | 1 | 0 | 0
16.2. | Ugunsdrošības stends (metāla), komplektēts ar lāpstu, spaini, lauzni, cirvi un ķeksi) |  | 3 | 1 | 0 | 0
17. | Atslēgu kastes:
17.1. | Atslēgu kastītes ar atslēgu un izsitamu aizsargstikliņu 120x170mm (+/- 20mm) |  | 10 | 1 | 0 | 0
17.2. | Atslēgu kastīte bez stikla 30 atslēgām |  | 5 | 1 | 0 | 0
17.3. | Atslēgu kastīte bez stikla 100 atslēgām |  | 5 | 1 | 0 | 0
18. | Termokamera:
18.1. | Termokamera elektroinstalācijas mērījumiem ar fotofiksācijas iespējām atbildtoši ugunsdrošības prasībām |  | 3 | 1 | 0 | 0
Kopā euro, bez PVN | [5 empty] | 0
* - aprīkojumam ir jāatbilsts 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām
** - vienas vienības cenā ietilpst arī piegādes maksa uz Pasūtītāja norādīto RAKUS objektu (stacionārs "Gaiļezers" - Hipokrāta iela 2, Rīga; stacionārs "Latvijas Onkoloģijas centrs" - Hipokrāta iela 4, Rīga; stacionārs "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" - Stopiņu novads, Upeslejas; stacionārs "Biķernieki" - Lielvārds iela 68, Rīga; stacionārs "Latvijas Infektoloģijas centrs" Linezera iela 3, Rīga; Patoloģijas centrs, Hipokrāta iela 2, Rīga; Ārstniecības korpuss Jugla, Juglas iela 20, Rīga.). Piegādes maksimālais laiks 7 darba dienas kopš pasūtījuma veikšanas.
*** - preces, kuras nav iekļautas Tehniskajā specifikācijā - finanšu piedāvājumā piegādātājs nodrošina ar atlaidi no preces dienas cenas. |  |  |  |  | Atlaides apmērs %
Pretendenta pārstāvis: _____________________________