## Lapa1
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas „Parenterālās un enterālās barošanas manekenu iegāde”, ID Nr. RAKUS CA/2026/1, nolikumam
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija cenu aptaujai
Parenterālās un enterālās barošanas manekenu iegāde
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 | Enterālās barošanas mācību manekens | 1
1.1 | Trenažieris paredzēts nasogastrālās (NG), nazojejunālās (NJ) un gastrostomijas ierīču ievadīšanas un aprūpes praktiskajai apmācībai
1.2 | Simulatoram jānodrošina pareizas, kļūdainas un komplikāciju scenāriju simulācija, tai skaitā zondes nonākšana elpceļos vai plaušās
1.3 | Atvērtas mutes dobums ar redzamu mēli
1.4 | Dalīta deguna starpsiena
1.5 | Iespējama galvas kustība (uz priekšu/atpakaļ)
1.6 | Mehānisks novirzīšanas mehānisms, kas ļauj zondi mācību nolūkos novirzīt trahejā,kreisajā vai labajā plaušā, kuņģī
1.7 | Kuņģa un tievās zarnas modelis ar drenāžas kanālu un pildīšanas iespēju
1.8 | Trenažierim jābūt izgatavotam no medicīnas simulācijām piemērotiem materiāliem
1.9 | Caurspīdīgs panelis, kas ļauj mācībspēkiem vizuāli kontrolēt anatomiju un zondes progresu
1.10 | Galvas un torsa ādas imitācijas pārvalki
1.11 | Nomaināmas plaušu un kuņģa–zarnu moduļa daļas
Vispārīgās prasības
1 | Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā 8 (astoņu) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). |  | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. |  | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. |  | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |  | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN | [5 empty] | (aizpildāms lauks)
PVN (%) EUR: | [5 empty] | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur ar PVN | [5 empty] | (aizpildāms lauks)
Pieteikuma iesniedzēja informācija
|  | Pretendents: | (aizpildāms lauks)
|  | Vienotais reģ. Nr.: | (aizpildāms lauks)
|  | Juridiskā adrese: | (aizpildāms lauks)
|  | Biroja adrese: | (aizpildāms lauks)
|  | Tālruņa Nr.: | (aizpildāms lauks)
|  | E-pasts: | (aizpildāms lauks)
|  | Kontaktpersona saziņai: | (aizpildāms lauks)

## Lapa2
Tehniskā specifikācija cenu aptaujai
Parenterālās un enterālās barošanas manekenu iegāde
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
2 | Parenterālās barošanas un centrālo venozo piekļuves mācību manekens | 1
2.1 | Manekens paredzēts apmācībai intravenozu piekļuves sistēmu, t.sk. perifēro un/vai centrālo portu, pareizā lietošanā un kopšanā.
2.2 | Jāiekļauj anatomiski korekts krūškurvja modelis ar iestrādātu simulētu zemādas portu vai vairākiem portiem
2.3 | Rokas daļa, kas nodrošina perifēro piekļuves sistēmu (katetra, infūzijas u.c.) apmācību.
2.4 | Jānodrošina iespēja ievadīt šķidrumus (simulētu barību/šķidrumu) ar redzamu atplūdi vai uzkrāšanās mehānismu
2.5 | Iespēja trenēt adatas pareizu pozicionēšanu un leņķi, kā arī nepareizas ievades noteikšanu
2.6 | Aizvietojamo daļu (piemēram, ādas pārklājuma, šķidruma maisu u.c.) pieejamība - rezerves daļas iekļautas komplektācijā
2.7 | Ādas virsmai jābūt izturīgai pret atkārtotu adatas dūrienu veikšanu.
2.8 | Manekenam jābūt izgatavotam no izturīgiem materiāliem
2.9 | Visām daļām jābūt viegli mazgājamām un higiēniski uzturējamām.
2.10 | Komplektā jābūt iekļautiem visiem nepieciešamajiem elementiem (piemēram, šķidruma rezervuāriem, imitācijas šķidruma maisiem u.c.).
2.11 | Simulatora izmēri vismaz 55 × 45 × 20 cm
2.12 | Simulatora svars nepārsniedz 6 kg
Vispārīgās prasības
1 | Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā 8 (astoņu) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). |  | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. |  | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. |  | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |  | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN | [5 empty] | (aizpildāms lauks)
PVN (%) EUR: | [5 empty] | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur ar PVN | [5 empty] | (aizpildāms lauks)
Pieteikuma iesniedzēja informācija
|  | Pretendents: | (aizpildāms lauks)
|  | Vienotais reģ. Nr.: | (aizpildāms lauks)
|  | Juridiskā adrese: | (aizpildāms lauks)
|  | Biroja adrese: | (aizpildāms lauks)
|  | Tālruņa Nr.: | (aizpildāms lauks)
|  | E-pasts: | (aizpildāms lauks)
|  | Kontaktpersona saziņai: | (aizpildāms lauks)