## Sheet1
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas piederumu iegāde IV (Dozimetrisko filmu iegāde)”, ID Nr. RAKUS CA/2026/17, nolikumam
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca“
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
Dozimetrisko filmu iegāde
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 | Dozimetrijas filma |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1 | Dozimetrijas filma I: | 7 iepak.* | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.1 | Dozimetrijas filma pacientu staru terapijas dozas sadalījuma verifikācijai; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.2 | Darba diapazons līdz 10 Gy; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.3 | Atkarība no starojuma enerģijas <5% enerģijas diapazonā no 100 keV līdz 18 MeV; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.4 | Materiāls audu ekvivalents; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.5 | Samazināta jutība pret UV starojumu/gaismu; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.6 | Ūdens izturīga - var mērīt ūdenī; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.7 | Stabilitāte temperatūrā līdz 60°C; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.8 | Izšķirtspēja ne mazāka par 25 µm; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.9 | Filma reāllaika pašattīstoša; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.10 | Filmas digitalizācija notiek trīs kanālu (RGB) plakanvirsmas (Flatbed) skenerī; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.11 | Izmērs 8"x10"; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.12 | Filmu skaits iepakojumā ne mazāk kā 25 gab.; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2 | Dozimetrijas filma II: | 5 iepak.* | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2.1 | Dozimetrijas filma pacientu staru terapijas dozas sadalījuma verifikācijai; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2.2 | Darba diapazons no 10 līdz 40 Gy vai plašāk; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2.3 | Atkarība no starojuma enerģijas <5% enerģijas diapazonā no 100 keV līdz 18 MeV; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2.4 | Materiāls audu ekvivalents; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2.5 | Samazināta jutība pret UV starojumu/gaismu; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2.6 | Ūdens izturīga - var mērīt ūdenī; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2.7 | Stabilitāte temperatūrā līdz 60°C; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2.8 | Izšķirtspēja ne mazāka par 25 µm; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2.9 | Filma reāllaika pašattīstoša; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2.10 | Filmas digitalizācija notiek trīs kanālu (RGB) plakanvirsmas (Flatbed) skenerī; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2.11 | Izmērs 8"x10"; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2.12 | Filmu skaits iepakojumā ne mazāk kā 25 gab.. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
* Tiks iegādāts paku kopskaits, lai kopsumma nepārsniegtu 9 999 EUR bez PVN
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt preces piegādes termiņu. | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai: