## Lapa1
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas „Bioimpedances ķermeņa sastāva analizatora iegāde”, ID Nr. RAKUS CA/2026/2_1A, nolikumam
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija cenu aptaujai
Bioimpedances ķermeņa sastāva analizatora iegāde
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās ierīces atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina ierīces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 | Bioimpedances ķermeņa sastāva analizators | 1
1.1 | Iekārta paredzēta ķermeņa kopējās kompozīcijas analīzei.
1.2 | Iekārtai jānodrošina vismaz šādu parametru aprēķināšana:
1.2.1 | Ķermeņa masas indekss;
1.2.2 | Ķermeņa šūnu masas indekss;
1.2.3 | Beztauku masas indekss;
1.2.4 | Beztauku masa kg, % no svara, kg/augums;
1.2.5 | Tauku masa kg, % no svara, kg/augums;
1.2.6 | Vēdera tauki kg un % no svara;
1.2.7 | Ķermeņa šūnu masa kg, % no svara, kg/augums;
1.2.8 | Tauku masas indekss.
1.2.9 | Kopējais ķermeņa ūdens daudzums litros, % no svara, litri/augums;
1.2.10 | Muskuļu masa kg;
1.2.11 | Bāzes vielmaiņas ātrums Kcal, kJ;
1.2.12 | Kopējā iztērētā enerģija Kcal;
1.2.13 | Fāzes leņķis;
1.2.14 | Standartizēts fāzes leņķis;
1.2.15 | Pretestība - reaktivitāte;
1.2.16 | Fizisko aktivitāšu līmenis;
1.3 | Vadības displejs: skārienjūtīgs ekrāns;
1.4 | Datu pārraides uz portatīvā datora;
1.5 | baterijas uzlādes indikators.
1.6 | Pacientu datu apstrādes programmatūras prasības:
1.7 | Programmatūra saderīga ar MS Windows operētājsistēmām,
1.8 | Programmatūra nodrošina ķermeņa sastāva analīzi bērniem, pieaugušajiem un senioriem.
1.9 | Nodrošināta beztermiņa licence.
1.10 | Ietverti ESPEN skrīninga rīki.
1.11 | Komplektācija:
1.11.1 | bioimpedances iekārta;
1.11.2 | elektrodu kabeļus (nodrošināt papildus vienu rezervei);
1.11.3 | programmatūru datu analīzei un glabāšanai;
1.11.4 | Vismaz 2 četru polu kabelis ar krokodīla tipa kontaktspraudņiem;
1.11.5 | Vismaz 2 astoņu polu kabelis ar krokodila tipa kontaktspraudņiem;
1.11.6 | Vismaz 2000 līmējamie elektrodi,
1.11.7 | Pacientu datu apstrādes programmatūra (nodrošināt cenā vismaz uz garantijas laiku);
1.11.8 | Lādētājs (komplektā nodrošināt divus lādētājus);
1.11.9 | Soma iekārtas pārvietošanai;
1.11.10 | Portatīvais dators;
Vispārīgās prasības
1 | Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā 8 (astoņu) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar Preci, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). |  | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. |  | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. |  | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |  | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai: