## Sheet1
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas „Medicīnas piederumu iegāde III (Galvas asinsvadu izmeklējumu USG zonde)”, ID Nr. RAKUS CA/2026/4/ANM, nolikumam
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca“
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
Galvas asinsvadu izmeklējumu USG zonde
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 | Galvas asinsvadu izmeklējumu USG zonde | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1 | Paredzēts transtorakālai ehokardiogrāfijai un transkraniālai doplerogrāfijai |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2 | Zondes tips: sektorālā |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3 | Darba frekvenču diapazons: ne šaurāks kā 1,0 – 5,0 MHz |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.4 | Aktīvo elementu skaits: ne mazāk kā 80 |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.5 | Redzes lauks: ne mazāks kā 90° |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.6 | Tehnoloģija: Vienkristālu PureWave tehnoloģija vai ekvivalents |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.7 | Savietojams ar Slimnīcā esošo Philips Healthcare EPIQ 5G ultrasonogrāfijas iekārtu |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt preces piegādes termiņu; | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN | [5 empty] | (aizpildāms lauks)
PVN (%) EUR: | [5 empty] | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur ar PVN | [5 empty] | (aizpildāms lauks)
Pieteikuma iesniedzēja informācija
| Pretendents: | (aizpildāms lauks)
| Vienotais reģ. Nr.: | (aizpildāms lauks)
| Juridiskā adrese: | (aizpildāms lauks)
| Biroja adrese: | (aizpildāms lauks)
| Tālruņa Nr.: | (aizpildāms lauks)
| E-pasts: | (aizpildāms lauks)
| Kontaktpersona saziņai: | (aizpildāms lauks)