## Anti-beta 2GP
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas „Testi Anti-beta-2-glikoproteīna IgG un Anti-beta-2-glikoproteīna IgM kvantitatīvai noteikšanai asins serumā (plazmā), saderīgi ar ražotāja Orgentec iekārtām ALEGRIA” Id. Nr. RAKUS CA/2026/16, Nolikumam
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Testi Anti-beta-2-glikoproteīna IgG un Anti-beta-2-glikoproteīna IgM kvantitatīvai noteikšanai asins serumā (plazmā), saderīgi ar ražotāja Orgentec iekārtām ALEGRIA
Pozīcijas Nr. | Preces apraksts | Tehniskās prasības | Vienība | Piedāvātais vienību skaits | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par piedāvāto vienību skaitu EUR bez PVN | Ražotājs/ REF Nr. | Preces kods/ oriģinālais nosaukums
1. | Testi | Validēti reaģenti, ar CE-IVD marķējumu, gatavi lietošanai un saderīgi ar iekārtām ALEGRIA. Preču derīguma termiņam piegādes brīdī ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa
1.1. | Anti-beta-2-glikoproteīna IgG kvantitatīva noteikšana asins serumā (plazmā) |  | tests |  |  | 0
1.2. | Anti-beta-2-glikoproteīna IgM kvantitatīva noteikšana asins serumā (plazmā) |  | tests |  |  | 0
2. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) | Validēti reaģenti, ar CE-IVD marķējumu, gatavi lietošanai un saderīgi ar iekārtām ALEGRIA. Preču derīguma termiņam piegādes brīdī ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa | Nepieciešamais daudzums 1.1. un 1.2.pozīcijā norādītajam testu daudzumam, vismaz divos līmeņos. Saderība ar piedāvātās sistēmas reaģentiem, kas nepieciešami 1.1. pozīcijas testu nodrošinājumam.
2.1. |  |  |  |  | x | x
2.2. |  |  |  |  | x | x
2.3. |  |  |  |  | x | x
3. | Sistēmšķīdumi un papildu piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) | Validēti reaģenti, ar CE-IVD marķējumu, gatavi lietošanai un saderīgi ar iekārtām ALEGRIA. Preču derīguma termiņam piegādes brīdī ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa | Nepieciešamais daudzums pozīcijā 1.1. un 1.2. piedāvātajam testu daudzumam. Saderība ar analizatoru un sistēmas reaģentiem, kas nepieciešami pozīcijas 1.1. un 1.2. testu nodrošinājumam. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs apņemas piegādāt bez maksas.
3.1. |  |  |  |  | x | x
3.2. |  |  |  |  | x | x
3.3. |  |  |  |  | x | x
|  |  | Total, gab.: | 0 | Total, EUR | 0