## CA_2026_13
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas „Testi vairogdziedzera un virsnieru hormonu noteikšanai, saderīgi ar iekārtu Alinity i (Abbott)” Id. Nr. RAKUS CA/2026/13, Nolikumam
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Testi vairogdziedzera un virsnieru hormonu noteikšanai, saderīgi ar iekārtu Alinity i (Abbott)
Pozīcijas Nr. | Preces apraksts | Tehniskās prasības | Vienība | Aptuvenais sadalījums, % no kopējā piedāvātā testu daudzuma | Piedāvātais vienību skaits | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par piedāvāto vienību skaitu EUR bez PVN | Ražotājs/ REF Nr. | Preces kods/ oriģinālais nosaukums
1. | Testi | Validēti reaģenti, ar CE-IVD marķējumu, gatavi lietošanai un saderīgi ar Alinity i iekārtām (Abbott). Preču derīguma termiņam piegādes brīdī ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa
1.1. | Brīvais tiroksīns (FT4) |  | tests | 25 |  |  | 0
1.2. | Brīvais trijodtironīns (FT3) |  | tests | 15 |  |  | 0
1.3. | Tireotropais hormons (TSH) |  | tests | 50 |  |  | 0
1.4. | Kortizols |  | tests | 8 |  |  | 0
1.5. | Kortizols urīnā |  | tests | 2 |  |  | 0
2. | Kalibratori un kontroles (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) | Validēti reaģenti, ar CE-IVD marķējumu, gatavi lietošanai un saderīgi ar Alinity i iekārtām (Abbott). Preču derīguma termiņam piegādes brīdī ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa | Nepieciešamais daudzums 1. pozīcijā norādītajiem testiem, aprēķinā paredzot ražotāja definētu kontroļu skaitu 1 reizi dienā (darba dienās). Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos reaģentus pretendents apņemas piegādāt bez maksas.
2.1. | [6 empty] | x
2.2. | [6 empty] | x
2.3. | [6 empty] | x
3. | Sistēmšķīdumi un papildu piederumi t.sk. tehniskie piederumi, kas jāmaina ar regularitāti, bet neietilpst tehniskās apkopes komplektā (uzrādīt visu darbam nepieciešamo, pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai rindas dzēst) | Validēti reaģenti, ar CE-IVD marķējumu, gatavi lietošanai un saderīgi ar Alinity i iekārtām (Abbott). Preču derīguma termiņam piegādes brīdī ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa | Nepieciešamais daudzums pozīcijā 1.1. piedāvātajam testu daudzumam. Saderība ar analizatoru un sistēmas reaģentiem, kas nepieciešami pozīcijas 1.1. testu nodrošinājumam. Nenorādītos, bet darbam nepieciešamos sistēmšķīdumus un piederumus testa piegādātājs apņemas piegādāt bez maksas.
3.1. | [6 empty] | x
3.2. | [6 empty] | x
3.3. | [6 empty] | x
|  |  |  | Total, gab.: | 0 | Total, EUR | 0