## Pamatprasības
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas "Laboratorijas medicīnas iekārtu funkcionālo un darbības pārbaužu nodrošināšana I", ID Nr. RAKUS CA/2026/18, nolikumam
Pamatprasības pretendentam
1 | Pretendentam jāveic laboratorijas centrifūgu elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, piemērojamajiem standartiem un ražotāja tehnisko dokumentāciju.
2 | Funkcionālās pārbaudes ietver vismaz šādu parametru un funkciju kontroli: rotācijas ātruma (RPM) atbilstību iestatītajām vērtībām; laika kontroles precizitāti; bremzēšanas un paātrinājuma darbību; noteiktās darba temperatūras sasniegšanas un uzturēšanas pārbaudi (ja konkrētajai centrifūgas pozīcijai tehniskajā specifikācijā ir paredzēta temperatūras kontrole); vāka bloķēšanas un drošības mehānismu darbību; vibrācijas un mehāniskās stabilitātes novērtējumu; vizuālo tehnisko stāvokļa novērtējumu.
3 | Pretendenta rīcībā jābūt kvalificētam un pieredzējušam personālam.
4 | Pretendentam jāspēj nodrošināt pārbaužu veikšanu uz vietas pie Pasūtītāja, saskaņojot ierašanās laiku ar Pasūtītāja struktūrvienības kontaktpersonu, pēc iespējas mazāk traucējot laboratorijas darbu. Pakalpojuma veikšana jānodrošina ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.
5 | Pretendentam jānodrošina veikto pārbaužu dokumentēšana un ierakstu veikšana centrifūgu tehniskajā žurnālā (ja tāds ir pieejams).
6 | 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas Pretendentam jāiesniedz Pasūtītāja kontaktpersonai parakstīts: elektrodrošības pārbaudes protokols un/vai funkcionālās pārbaudes protokols, kā arī attiecīgo dokumentu elektroniskas kopijas .pdf formātā.Katram elektroniski nosūtītajam dokumentam jābūt atsevišķam failam ar nosaukumu formātā: P.V.gggg._ParskNR_InvNR, kur P.V.gggg. – pārbaudes veikšanas gads (gggg); ParskNR – protokola vai sertifikāta numurs; InvNR – iekārtas inventāra vai sērijas numurs.
7 | Pārbaudes protokolā jānorāda: visi nomērītie parametri ar skaitliskajām vērtībām un mērvienībām; izmantotie atbilstības kritēriji (ražotāja vai standartu robežvērtības); secinājums par iekārtas atbilstību ekspluatācijai; pārbaudes veikšanai izmantoto mēriekārtu nosaukumi, modeļi, sērijas numuri; kalibrēšanas datumi, sertifikātu numuri un izsekojamība.
8 | Ja pakalpojuma pieņemšanas laikā tiek konstatētas neatbilstības vai nekvalitatīva pakalpojuma sniegšana, Pretendentam ir pienākums bez papildu samaksas nodrošināt atkārtotu pārbaudi un novērst konstatētās neatbilstības.
9 | Kopā ar rēķinu Pretendentam jāiesniedz darbu pieņemšanas–nodošanas akts, kurā jānorāda: pārbaudītās iekārtas nosaukums; inventāra vai sērijas numurs; pārbaudes protokola numurs; veikto pārbaužu datums.
10 | Visi mērījumi jāveic, izmantojot kalibrētas mēriekārtas. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno mēriekārtu saraksts ar norādītiem kalibrēšanas sertifikātu numuriem un derīguma termiņiem.
11 | Piedāvātajā cenā jābūt iekļautām visām izmaksām: transporta izdevumi, darba laiks, dokumentu sagatavošana un citi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi.

## Pielikums nr. 1
Laboratorijas medicīnas iekārtu funkcionālo un darbības pārbaužu nodrošināšana I
Nr. | Iekārtas nosaukums | Modelis/Ražotājs | Inventāra nr. | Sērijas nr. | Iekārtas atrašanās vieta | Pārbaudes punkti (RPM) | Pārbaudes punkti (RCF) | Temperatūra (°C) | Elektrodrošības pārbaudes izmaksās EUR bez PVN | Funkcionālās pārbaudes izmaksās EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN
MOLEKULĀRĀS BIOLOĢIJAS DAĻA (LIC)
1 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | 5417R EPPENDORF | LIC220333 | 5407XKO26801 | BSL-208 | 2000;10000;13000;14000 |  | 4;20
2 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | 5417R EPPENDORF | LIC220650 | 0024344 | BSL, 213 | 2000;10000;13000;14000 |  | 4;20
3 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | 5804R EPPENDORF | LIC220405 | 5805XO435189 | BSL, 213 | 7000;10000;13000 |  | 4;20
4 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | 5804R EPPENDORF | LIC220652 | 5805ZO461210 | 220/221 |  | 500;2000;10000 | 4;20
6 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | Z32MK HERMLE | 1014821 | 67B2000012 | 236/237 | 2000;5000;10000;13000;14000;16000 | 6000 | 4;20
7 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | Z446MK HERMLE | 1014822 | 80B2000042 | 233 |  | 800;1500 | 4;20
8 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | Rotina 420R HETTICH | 1031204-COVID | 0012229-13 | 233 |  | 800;1500 | 4;20
9 | Centrifūga (leņķa rotors 45 grādi, RCF 31514g, 1.5-2.0ml mikrostobru, 24-vietīga) | Mikro220R Hettich | 1031206-COVID | 0005910-13 | 233 | 7000;10000;13000 |  | 4;20
10 | Centrifūga (leņķa rotors 45 grādi, RCF 31514g, 1.5-2.0ml mikrostobru, 24-vietīga) | Mikro220R Hettich | 1031205-COVID | 0005908-13 | 233 | 7000; 10000; 13000 |  | 4;20
11 | Mikrocentrifūga | CD-2012 plus PHOENIX |  | LP204AM0000569 | 236 | 13400
BAKTERIOLOĢIJAS DAĻA (LIC)
12 | Centrifūga | Elmi CM-6M | LIC013136 |  | 230 | 1000;1500;2800
13 | Centrifūga | Elmi CM-50 Sky Line | LIC200020 | 4LV219 | 228 | 2000;5000
Laboratorijas daļas - infekciju slimību, imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa (LIC)
14 | Centrifūga | LMC-3000 BIOSAN | LIC220321 | 5A0807025 | 128/129 | 1200;1500;2500
15 | Centrifūga | LMC-3000 BIOSAN | LIC220350 | 5A08100M | 127 | 2500
16 | Centrifūga | CM 6M ELMI | LIC017499 | 4LV124 | 246 | 1500;3000
17 | Centrifūga | 5702 EPPENDORF | LIC220003 | 11354 | 239 | 3000
18 | Centrifūga | Thermo Scientific MEGAFUGE 8 | 1028239-COVID | 721121120103 | 238 | 3000
19 | Centrifūga | Thermo Scientific MEGAFUGE 8 | 1028240-COVID | 721121120816 | 246 | 3000
20 | Centrifūga | Megafuga 1.0 Heraeus | LIC402375 | 40432730 | 107 | 1500;2000;3000
21 | Centrifūga | Megafuga 1.0 Heraeus | LIC402376 | 73003490/01; 40430012 | 118 | 1500;2000;3000
22 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | Eppendorff 5702R | LIC220131 | 66003 | BSL, 210 | 1500;2000;3000 |  | 4;20
23 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | MPW 351 R | LIC220647 | 10351R029811 | 111/112 | 1000;2500;3000 |  | 4;20
MOLEKULĀRĀS TIPĒŠANAS DAĻA (LIC)
24 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | Mikro 200R HETTICH | LIC200258 | 728-02-00 | 131 | 8000;10000;14000 |  | 4;20
25 | Centrifūga | Sigma Mikro 1-14 | LIC220395 | 127761 | 117 | 3000; 10000; 14000
26 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | 5804R EPPENDORF | 1017744 (NK1031227) | 5805LH175699 | 247 |  | 500;1000;2000 | 4;20
27 | Centrifūga | Mikro MC12 Benchmark Scientific | 1014669 Dāvinājums | 19070022 | 131 |  | 1400;8000;14000; 16500
28 | Koncentrators | Concentrators-Plus | 1017744 | 5305JM028102 | 247 |  | 1400
IMŪNĶĪMIJAS UN KLĪNISKĀS ĶĪMIJAS DAĻA (LIC)
29 | Centrifūga | Megafuga 16 HERAEUS | LIC220674 | 41216124 | 125 | 2500 | 2500
30 | Centrifūga | EBA-200 HETTICH | 1012960 | 0026587-04 | 123 | 6000 | 2000;3000
IMŪNĶĪMIJAS UN KLĪNISKĀS ĶĪMIJAS DAĻA (GAIĻEZERS)
31 | Centrifūga | EBA-200 HETTICH | 1012949 | 0026602-04 | 2 | 6000 | 2000;3000
32 | Centrifūga | Rotofix 32A HETTICH | 1547993 | 0051962 | 2 | 6000;2000; 3000
HROMATOGRĀFIJAS JOMA (GAIĻEZERS)
33 | Centrifūga | Sigma Mikro 1-14 | 1002079 | 154903 | 9 | 14800 | 15000
34 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | Rotina 420R HETTICH | 1031203-COVID | 0012232-13 | 9 | 1400;2920 |  | 5;20
BAKTERIOLOĢIJAS DAĻA (GAIĻEZERS)
35 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | EBA-20 HETTICH | 1006504 | 0077716 | 16 | 3900;4800;6000
KOAGULOĢIJAS, HEMATOLOĢIJAS UN KLĪNIKAS DAĻA (GAIĻEZERS)
36 | Centrifūga | EBA-20 HETTICH | 1006507 | 103940 | 10 | 2000
37 | Centrifūga | ULTRA 8V | 1006499 | VSS00152 | 10 | 1800;2000
38 | Centrifūga | EBA-200 HETTICH | 1012961 | 0026601-04 | 2 | 6000 | 2000;3000
39 | Centrifūga | 223e MPW | 1006513 | 10223E260412 | 2 | 2500
ONKOHEMATOLOĢIJAS UN IMUNOLOĢIJAS DAĻA (GAIĻEZERS)
40 | Centrifūga | ABBOTT |  | 230153 | 2 | 10000
41 | Centrifūga | 3-16K SIGMA | 1006517 | 120372 | 14 |  | 200;300
42 | Centrifūga | Rotofix 32A HETTICH | 1006511 | 0015817 | 22 | 6000;2000
43 | Centrifūga | Rotofix 32A HETTICH | 1547994 | 0051968 | 2 | 6000;2000; 3000
44 | Centrifūga | EBA-200 HETTICH | 1012949 | 0026602-04 | 2 |  | 2000
45 | Centrifūga | EBA-200 HETTICH | 1014769 | 0029414-04 | 14 |  | 2000;3000
46 | Centrifūga | CM 6M ELMI |  |  | LOC,44 | 1000;3000
47 | Centrifūga | Alegra X-12R BECKMAN COULTER | 168140-8 |  | LOC,44 |  | 300
IMŪNHEMATOLOĢIJAS DAĻA (GAIĻEZERS)
48 | Centrifūga | ULTRA 8V | 1006496 | V2S000049 | 2.stāvs |  | 3000
49 | Centrifūga | EBA-200 HETTICH | 1014770 | 0029456-04 | 2.stāvs |  | 3000
50 | Centrifūga | Z207A HERMLE | 1024696 | 952060096 | 2.stāvs |  | 3000
51 | Centrifūga | EBA-200 HETTICH | 1012959 | 0026596-04 | 123 | 6000 | 2000;3000
MIKOBAKTERIOLOĢIJAS DAĻA (TPSC)
52 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | Labofuge 400R Heraeus | 4363 | 242772 | 312a |  | 3000 | 4;20
53 | Centrifūga | Mikro 22R Hettich | 6656 | 0002290-06-00 | 313a |  | 10000;16000
54 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | Megafuge 40R Heraeus | 220676 | 41236460 | 312 |  | 3000
55 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | Rotina 420R HETTICH | 1024004-COVID | 0012076-13 | 3.stāvs |  | 3000
PATOLOĢIJAS DAĻA (PATOLOĢIJAS CENTRS)
56 | Centrifūga | Universal | 1006416 | 210505 | 2.stāvs | 2000
CITOLOĢIJAS DAĻA (PATOLOĢIJAS CENTRS)
57 | Centrifūga | Elmi CM-6M Multicentrifūga | LOC1337 | 8541 | 060 1.stāvs | 1800
58 | Centrifūga | Elmi CM-6M | LOC1335 | 8542 | 061 1.stāvs | 1800
59 | Centrifūga | Cytospin 4 | 1014065 | CY222322001 | 061 1.stāvs | 1500
60 | Centrifūga | Cito CellsoinII Tharmac | 1001192 | 181-10 | 061 1.stāvs | 1500
61 | Centrifūga ar atdzesēšanas režīmu | Rotina 420R HETTICH | 1024004-COVID | 0012076-13 | 1.stāvs | 1800 |  | 4;20
Summa kopā par vienu gadu EUR bez PVN
Rezervējama summa pārbaudēm papildus iekārtām (ja būs pieprasījums) EUR bez PVN
Gaiļezers - Stacionārs "Gaiļezers" Hipokrāta ielā 2, Rīgā;
LIC - Stacionārs "Latvijas Infektoloģijas centrs" Linezera ielā 3, Rīgā;
TPSC - Stacionārs "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" Upeslejas, Stopiņu nov.;
Pataloģijas centrs - Hipokrāta ielā 2, Rīgā.
*Rezervējama summa pārbaudem papildus iekārtam (ja būs pieprasījums).
*Cenu aptaujas iepirkums tiks veikts summā līdz 9 000,00 Eur bez PVN.