## 1. daļa
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas simulatori (Mācību līdzekļi un materiāli)”, ID Nr. RAKUS CA/2026/21, nolikumam
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 | CPR apmācību manekens
1.1 | Manekens paredzēts kardiopulmonālās reanimācijas (CPR) apmācībai, nodrošinot krūškurvja kompresiju un mākslīgās ventilācijas praktizēšanu.
1.2 | Reāllaika vizuāla atgriezeniskā saite par CPR veikšanas kvalitāti.
1.3 | Integrēta vizualizācijas sistēmai, kas demonstrē simulētu asins plūsmu no sirds uz smadzenēm atkarībā no kompresiju kvalitātes.
1.4 | Vizualizācijas sistēmai jānodrošina kompresiju dziļuma un efektivitātes indikācija.
1.5 | Jānodrošina pareiza kompresiju dziļuma un kompresiju biežuma indikācija atbilstoši CPR vadlīnijām.
1.6 | Iespēja trenēt krūškurvja kompresijas ar anatomiski korektiem orientieriem (ribas, krūšu kauls u.c.).
1.7 | Elpceļu atvēršanas funkcija (galvas atliekšana un zoda pacelšana) mākslīgās ventilācijas praktizēšanai.
1.8 | Iespēja veikt ventilāciju ar redzamu krūškurvja pacelšanos.
1.9 | Aprīkots ar sensoriem, kas reģistrē CPR veikšanas parametrus.
1.10 | Savienojums ar mobilo ierīci vai planšetdatoru, izmantojot bezvadu datu pārraidi (piemēram, Bluetooth).
1.11 | Programmatūra nodrošina CPR veikšanas datu analīzi un statistiku reāllaikā un pēc apmācības.
1.12 | Programmatūrai jānodrošina vismaz šādu parametru analīze:
1.13 | kompresiju dziļums;
1.14 | kompresiju biežums;
1.15 | kompresiju kvalitāte;
1.16 | ventilācijas kvalitāte;
1.17 | paužu ilgums CPR laikā.
1.18 | Programmatūrai jānodrošina iespēja vienlaikus monitorēt vairākus manekenus vienā apmācību sesijā.
1.19 | Manekenam jābūt aprīkotam ar nomaināmu plaušu sistēmu vai elpceļu elementiem.
1.20 | Manekena izmēri nedrīkst pārsniegt: 65 × 40 × 30 cm.
1.21 | Manekena svars nedrīkst pārsniegt: 6 kg.
1.22 | Komplektācija:
1.23 | CPR apmācību manekens; | 1
1.24 | Nomaināma plaušu sistēma; | 1
1.25 | Sejas aizsargi vai elpceļu higiēnas elementi; | 1
1.26 | Rezerves elpceļu/plaušu komponentes; | 1
1.27 | Baterijas/akumulators; | 1
1.28 | Transportēšanas vai glabāšanas soma/paklājs. | 1
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā _ (____) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. |  | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). |  | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. |  | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. |  | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |  | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN:
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai:

## 2. daļa
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas simulatori (Mācību līdzekļi un materiāli)”, ID Nr. RAKUS CA/2026/21, nolikumam
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
2 | Elpceļu nodrošināšanas apmācību manekens | 1
2.1 | Manekens paredzēts elpceļu nodrošināšanas procedūru apmācībai, t.sk. intubācijas, ventilācijas un atsūkšanas tehniku praktizēšanai.
2.2 | Manekenam jānodrošina anatomiski realistiska pieauguša cilvēka augšējo elpceļu simulācija.
2.3 | Manekenam jānodrošina iespēja trenēt:
2.4 | orālo un nazālo intubāciju;
2.5 | ventilāciju ar maisu-masku (Bag-Valve-Mask);
2.6 | atsūkšanas procedūras.
2.7 | Vizuāli novērojama plaušu piepūšanās ventilācijas laikā.
2.8 | Iespēja pārbaudīt pareizu endotraheālās caurules novietojumu.
2.9 | Simulatora izmēri nedrīkst pārsniegt: 70 × 40 × 30 cm.
2.10 | Simulatora svars nedrīkst pārsniegt: 11 kg
2.11 | Komplektācija:
2.12 | Elpceļu apmācību manekens;
2.13 | Tīrīšanas komplekts;
2.14 | Lubrikants procedūru veikšanai;
2.15 | Transportēšanas/glabāšanas soma vai koferis.
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā _ (____) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. |  | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). |  | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. |  | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. |  | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |  | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN:
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai:

## 3. daļa
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas simulatori (Mācību līdzekļi un materiāli)”, ID Nr. RAKUS CA/2026/21, nolikumam
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
3 | IO lielā liela kaula apmācības simulators | 1
3.1 | Simulators paredzēts intraosālās piekļuves (IO) ievades apmācībai lielā liela kaula rajonā.
3.2 | Simulatoram jāatveido anatomiski precīzi lielā liela kaula orientieri, lai nodrošinātu pareizas ievades vietas noteikšanas apmācību.
3.3 | Simulatoram jānodrošina reālistiska kaula blīvuma un audu pretestības simulācija.
3.4 | Simulatoram jānodrošina taktils un vizuāls apstiprinājums, ka adata ievadīta pareizā vietā.
3.5 | Simulatoram jānodrošina reālistiska sajūta, kas imitē kortikālā kaula penetrāciju adatas ievades laikā.
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā _ (____) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. |  | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). |  | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. |  | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. |  | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |  | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN:
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai:

## 4. daļa
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas simulatori (Mācību līdzekļi un materiāli)”, ID Nr. RAKUS CA/2026/21, nolikumam
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
4 | Termiskais paklājs | 1
4.1 | Paklājs paredzēts vingrinājumu, pirmās palīdzības vai medicīnisko apmācību veikšanai uz grīdas.
4.2 | Paklājam jābūt ar siltumu saglabājošu (termisku) virsmu, kas palīdz uzturēt ķermeņa siltumu lietošanas laikā.
4.3 | Paklāja virsmai jābūt mīkstai un amortizējošai, nodrošinot komfortu vingrojumu vai apmācību laikā.
4.4 | Paklāja izmēri: 190 × 120 cm +/- 10 cm;
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā _ (____) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. |  | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). |  | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. |  | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. |  | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |  | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN:
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai:

## 5. daļa
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas simulatori (Mācību līdzekļi un materiāli)”, ID Nr. RAKUS CA/2026/21, nolikumam
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
5 | AED apmācību defibrilatora simulators
5.1 | Ierīce paredzēta automātiskā ārējā defibrilatora (AED) lietošanas apmācībai pirmās palīdzības un reanimācijas situācijās.
5.2 | Trenažierim jāimitē reāla AED ierīces darbība un jānodrošina pilna reanimācijas procesa apmācība kopā ar CPR manekenu.
5.3 | Ierīcei jāsniedz balss un vizuālas soli-pa-solim instrukcijas, kas vada lietotāju cauri reanimācijas procesam.
5.4 | Trenažierim jābūt aprīkotam ar atkārtoti lietojamiem apmācību elektrodiem, kas paredzēti elektrodu pareizas novietošanas trenēšanai uz manekena krūškurvja.
5.5 | Ierīcei jānodrošina vairāki apmācību scenāriji, kas simulē dažādas reanimācijas situācijas (piemēram, šoks nepieciešams vai nav nepieciešams).
5.6 | Ierīcei jānodrošina bezvadu savienojums ar mobilo lietotni (piemēram, Bluetooth), lai attālināti kontrolētu apmācību scenārijus.
5.7 | Iekļautas baterijas komplektācijā.
5.8 | Komplektācijā:
5.9 | Mācību defibrilators | 1
5.10 | Atkārtoti lietojami apmācību elektrodi | 1
5.11 | Baterijas | 1
5.12 | Defibrilatora skapis ar signalizāciju | 1
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā _ (____) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. |  | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). |  | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. |  | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. |  | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |  | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN:
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai:

## 6. daļa
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas simulatori (Mācību līdzekļi un materiāli)”, ID Nr. RAKUS CA/2026/21, nolikumam
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
6 | Intraosālās piekļuves (IO) apmācību komplekts (demonstrācijas modelis) | 1
6.1 | Komplekts paredzēts intraosālās piekļuves (IO) ievades tehnikas apmācībai neatliekamās medicīnas situācijās.
6.2 | Jānodrošina iespēja trenēt intraosālās piekļuves ievadi pieaugušo un pediatrisko pacientu simulācijās.
6.3 | Komplektā jābūt apmācību urbja ierīcei (training driver) intraosālās adatas ievadīšanas simulācijai.
6.4 | Komplektā jābūt vairāku garumu apmācību adatām intraosālās piekļuves simulācijai
6.5 | Komplektā jābūt anatomiskajiem apmācību kaulu modeļiem, kas paredzēti IO piekļuves praktizēšanai (piemēram, tibia vai humerus).
6.6 | Komplekts paredzēts tikai apmācību vajadzībām un nav izmantojams pacientu ārstēšanā.
6.7 | Komplektācija:
6.8 | Intraosālās piekļuves apmācību urbis
6.9 | Apmācību intraosālās adatas
6.1 | Pediatriskais apmācību kaula modelis
6.11 | Transportēšanas vai glabāšanas soma/komplekta iepakojums
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā _ (____) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. |  | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). |  | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. |  | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. |  | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |  | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN:
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai:

## 7. daļa
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas simulatori (Mācību līdzekļi un materiāli)”, ID Nr. RAKUS CA/2026/21, nolikumam
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
7 | Intraosālās piekļuves (IO) simulāciju komplekts | 1
7.1 | Ierīce paredzēta intraosālās piekļuves (IO) ievades tehnikas apmācībai neatliekamās medicīnas situācijās.
7.2 | Iespēja trenēt intraosālās piekļuves ievadi gan pieaugušajiem, gan pediatriskajiem pacientiem.
7.3 | Reālistiska IO ievades simulācija, ļaujot trenēt anatomisko orientieru noteikšanu un ierīces aktivizēšanu.
7.4 | Ierīcei jābūt aprīkotai ar saīsinātu trokaru un kanulu, kas nodrošina drošu simulāciju apmācību laikā.
7.5 | Komplektācija:
7.5.1 | Pieaugušo intraosālās piekļuves simulācijas ierīce;
7.5.2 | Pediatriskā simulācijas ierīce;
7.5.3 | Ierīces atkārtotas aktivizēšanas mehānisms (reloader);
7.5.4 | Demonstrācijas fiksācijas pārsējs;
7.5.5 | Apmācību adatu paraugi.
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā _ (____) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. |  | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). |  | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. |  | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. |  | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |  | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN:
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai:

## 8. daļa
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas simulatori (Mācību līdzekļi un materiāli)”, ID Nr. RAKUS CA/2026/21, nolikumam
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
8 | Video laringoskops intubācijas veikšanai
8.1 | Ierīce paredzēta elpceļu nodrošināšanai un endotraheālās intubācijas veikšanai medicīniskās aprūpes un neatliekamās palīdzības situācijās.
8.2 | Laringoskopam jābūt aprīkotam ar integrētu video kameru, kas nodrošina balsenes un apkārtējo anatomisko struktūru attēlošanu reāllaikā uz displeja.
8.3 | Ierīcei jābūt aprīkotai ar krāsu displeju vismaz 3.2 collu izmērā.
8.4 | Ierīcei jābūt aprīkotai ar LED apgaismojumu, kas nodrošina skaidru vizualizāciju intubācijas laikā.
8.5 | Laringoskopam jābūt savietojamam ar vienreizlietojamām MAC tipa lāpstiņām (piemēram, Mac 2, Mac 3, Mac 4 vai līdzvērtīgām).
8.6 | Displeja izšķirtspēja: vismaz 480 × 800 px
8.7 | Uzlādējams Litija akumulators
8.8 | Komplektācijā:
8.9 | Video laringoskops intubācijas veikšanai | 1
8.1 | Laringoskopa lāpstiņa (izmērs 2) - vienreizlietojams | 10
8.11 | Laringoskopa lāpstiņa (izmērs 3) - vienreizlietojams | 10
8.12 | Laringoskopa lāpstiņa (izmērs 4) - vienreizlietojams | 10
8.13 | Izliektāka laringoskopa lāpstiņa (izmērs 3) - vienreizlietojams | 10
8.13.1 | Soma pārvietošanai | 1
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā _ (____) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. |  | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). |  | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. |  | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. |  | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |  | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN:
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai: