## 1. daļa
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas "Medicīnas mēbeles iegāde III", ID Nr. RAKUS CA/2026/26/ANM, nolikumam
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
***Kopumā pretendents var dabūt 100 punktus. 90 punkti veido cena un 10 punkti veido piegādes termiņi. Ja pretendents piedāvā piegādes termiņu mazāk par 6 nedēļām, tad tiek piedāvāti 10 punkti, ja pretendents piedāvā piegādes termiņu 6-8 nedēļas, tad tiek saņemti 5 punkti, bet ja tiek pārsniegtas 8 nedēļas (9 nedēļas un vairāk), tad pretendents nesaņem punktus.
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 | Anestēzijas ratiņi |  |  |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1 | Galdiņš ražots no alumīnija korpusa ar ABS paneļiem vai ekvivalenta materiāla
1.2 | ABS plastikāta vai ekvivalenta materiāla darba virsma ar paceltām malām
1.3 | Galda sānā izvelkama papildvirsma
1.4 | Galdiņa kopējiem izmēri nepārsniedz 130 x 65 x 100 cm (augstums x dziļums x platums);
1.5 | Galdiņam ir ne mazāk kā 4 atvilktnes
1.6 | 1 lielāka atvilktne;
1.7 | 3 mazākas atvilktnes;
1.8 | Atvilktnes aizslēdzamas ar centrālo koda atslēgu;
1.9 | Atvilktnes aprīkotas ar sadalītājiem, ne mazāk kā 15 nodalījumiem
1.10 | Galds aprīkots ar vismaz 4 riteņiem, ne mazāki kā Ø 125 mm, vismaz 2 riteņi ar bremzi
1.11 | Riteņi aprīkoti ar nerūsējoša tērauda gultņiem vai ekvivalentu risinājumu
1.12 | Galda pamatne aprīkota ar visu malu aizsargbuferi
1.13 | Galds aprīkots ar virsmu, defibrilatora novietošanai
1.14 | Galds aprīkots ar infūzijas statīvu, vismaz ar diviem āķiem
1.15 | Galda sānos vismaz trīs atgāžamas uzglabāšanas kastes (integrētas iekšā ratos)
1.16 | Galda otros sānos vismaz viena atkritumu tvertne
1.17 | Atvilktņu izvietojumu iespējams mainīt bez papildus instrumentiem
1.18 | Darba virsma, kas nodrošina augstu noturību pret mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem
1.19 | Komplektācija
1.19.1 | Anestezijas rati (atbilstoši prasībām) | 1
1.19.2 | Defibrilatora galdiņš | 1
1.19.3 | Infūzijas statīvs | 1
1.19.4 | Atkritumu tvertne | 1
1.19.5 | Atvilktņu nosaukumu stiprinājums katrai atvilktnei. | 1
1.19.6 | Atgāžamas uzglabāšanas tvertnes | 3
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā _ (____) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). |  | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. |  | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. |  | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |  | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN:
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai:

## 2. daļa
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas "Medicīnas mēbeles iegāde III", ID Nr. RAKUS CA/2026/26/ANM, nolikumam
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
***Kopumā pretendents var dabūt 100 punktus. 90 punkti veido cena un 10 punkti veido piegādes termiņi. Ja pretendents piedāvā piegādes termiņu mazāk par 6 nedēļām, tad tiek piedāvāti 10 punkti, ja pretendents piedāvā piegādes termiņu 6-8 nedēļas, tad tiek saņemti 5 punkti, bet ja tiek pārsniegtas 8 nedēļas (9 nedēļas un vairāk), tad pretendents nesaņem punktus.
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
2 | Automatizētais pupilometrs | 1 |  |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.1 | Ierīce, kas paredzēta acs zīlītes diametra mērīšanai, abu acu zīlīšu diametru atšķirības identifikācijai un fotomotorās refleksa mērīšanai;
2.2 | Piemērota neiroloģisku stāvokļu izpētei, smadzeņu traumu izpētei un zāļu ietekmes novērtēšanai intensīvās terapijas pacientiem;
2.3 | Zīlītes diametra mērījumi nepārsniedz 0.1 mm precizitāti;
2.4 | Iespējams veikt anziokorijas identifikāciju;
2.5 | Iespējans veikt automatizētu fotomotorā refleksa mērījumu;
2.6 | Iespejams veikt trendanalīzi, salīdzinot datus dinamikā;
2.7 | Zīlītes diametra mērījuma diapazons vismaz no 1 līdz 9 mm;
2.8 | Ierīces izmēri nepārsniedz 250x100x100 mm;
2.9 | Ierīces svars nepārsniedz 0,5 kg
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā _ (____) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). |  | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. |  | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. |  | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |  | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN:
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai: