## TS
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas iekārtu remonti IV_Ražotāja “Simex Medizintehnik GmbH” medicīnas iekārtu profilaktiskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde”, ID Nr. RAKUS CA/2026/24, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Ražotāja “Simex Medizintehnik GmbH” medicīnas iekārtu profilaktiskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Iekārtu daudzums (gab.) | Apkopes un rezervesdaļu komplekta maiņas periodiskums* | Atsauce uz ražotāja oriģinālo tehnisko dokumentāciju**
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Vakumterapijas iekārta, Simex 200 | 31
| Profilaktiskā apkope saskaņā ar profilaktiskās drošības pārbaudes protokola veidlapu (piedāvājumam jāpievieno profilaktiskās drošības pārbaudes protokola veidlapa) |  | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Uzturēšanas rezerves daļu komplektā iekļauto daļu nomaiņa |  | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Iekārtas remonts, rezerves daļu nomaiņa, iekļaujot iekārtas kalibrēšanu pēc remonta veikšanas |  | Pēc nepieciešamības
2 | Vakumterapijas iekārta, Simex 300 | 11
| Profilaktiskā apkope saskaņā ar profilaktiskās drošības pārbaudes protokola veidlapu (piedāvājumam jāpievieno profilaktiskās drošības pārbaudes protokola veidlapa) |  | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Uzturēšanas rezerves daļu komplektā iekļauto daļu nomaiņa |  | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| Iekārtas remonts, rezerves daļu nomaiņa, iekļaujot iekārtas kalibrēšanu pēc remonta veikšanas |  | Pēc nepieciešamības
*PARAUGS: 1 x pusgadā, 1 x gadā, 2 x gadā, 1 x 2 gados un t.t. (saskaņā ar ražotāja oriģinālo tehnisko dokumentāciju)
**norādot atsauci tehniskajā specifikācijā uz konkrēto lapaspusi

## Piel. Nr.1. Pamatprasības
Pamatprasības pretendentam tehnisko apkopju, darbības pārbaudem un remontdarbu veikšanai
| 1 | Apkopes darbu cenā jāiekļauj visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas.
| 2 | Garantijas laiks nomainītajām rezerves daļām, materiāliem: un ar to saistītiem darbiem ne mazāk par ražotāja noteikto.
| 3 | Veikt apkopes saskaņā ar verificētām mēriekārtam saskaņā ar ražotāja un pasūtītāja noteiktajām prasībām, savstarpēji vienojoties par iekļautiem darbiem un maināmiem materiāliem. Veiktos darbus fiksēt tehniskās drošības pārbaudes protokolā (piedāvājumam jāpievieno drošības pārbaudes protokolu veidlapas un tehniskās profilaktiskās pārbaudes protokola veidlapa).
| 4 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz ražotāja oriģinālo tehnisko dokumentāciju, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un/vai tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā specifikācijā un piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
| 5 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai (piedāvājumam jāpievieno apliecinājums un servisa inženiera sertifikāts).
| 6 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt Iekārtu servisu Latvijas Republikā.
| 7 | Pretendentam jānodrošina apliecinājums par ierīces ražotāja sertificētu rezerves daļu pieejamību un medicīniskās ierīces tehnisko apkalpošanu noteiktajā līguma periodā.
| 8 | Konstatējot ierīces bojājumu, kura novēršana neiekļaujas kārtējā apkopē, tiek sastādīts defekta akts ar plānojamo rezerves daļu izmaksu tāmi; remonta darbi tiek veikti tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar atbildīgo personu.
| 9 | Iesniegt pilnu sarakstu ar ierīcei maināmajām rezerves daļām un piederumiem; norādīt to cenu (Pielikums nr. 2).
| 10 | Nodrošināt veikto tehnisko apkopju darbu dokumentēšanu un ierakstu veikšanu ierīču tehniskajā žurnālā . Par katra darba izpildīšanu jābūt sastādītam un parakstītam no abām pusēm (RAKUS pārstāvis un darba veicēja pārstāvis ) darbu izpildes aktam.
| 11 | Pretendentam nodrošināt regulāras medicīnas iekārtu apkopes, konkrētu laiku saskaņojot ar atbildīgo personu.
| 12 | Reakcijas laiks uz Pasūtītāja pieteikumu ne vairāk kā 4 stundas ierīces defekta noteikšanai un defekta akta sastādīšanai.
| 13 | Pieteikums par aparatūras bojājumu var tikt nodots telefoniski vai pa e- pastu sazinoties RAKUS atbildīgai personai ar darba veicēja atbildīgo inženieri un informējot medicīnas ieriču daļu.

## Piel.Nr.2 Rez.daļas
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS Ražotāja “Simex Medizintehnik GmbH” medicīnas iekārtu rezerves daļas PIELIKUMS NR. 2
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Skaits vienai iekārtai vienas nomaiņas gadījumā | Nomaiņas periodiskums (pēc nepieciešamības vai no ražotāja puses definētais) | Rezerves daļas vai piederuma kods | Rezerves daļas vai piederuma cena EUR, bez PVN
1 | Vakumterapijas iekārta, Simex 200
| …………………………….. | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| …………………………….. | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| …………………………….. | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Vakumterapijas iekārta, Simex 300
| …………………………….. | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| …………………………….. | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
| …………………………….. | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents

## Piel.Nr.3. Fi.pied.
Finanšu piedāvājums Ražotāja “Simex Medizintehnik GmbH” medicīnas iekārtu profilaktiskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu nodrošināšana un rezerves daļu piegāde
N.p.k. | Ierīces nosaukums | Modelis | Plānotais iekārtu daudzums (gab.) | Apkopes periodiskums | Apkopes detaļu komplekts, EUR | Vienas profilaktiskās apkopes izmaksas* | Vienas profilaktiskās apkopes izmaksas, (ieskaitot apkopes detaļu komplektu)**, EUR | Remontdarbu/korektīvo darbu stundas izmaksas, EUR/h bez PVN
1 | Vakumterapijas iekārta | Simex 200 | 31 | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
2 | Vakumterapijas iekārta | Simex 300 | 11 | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents | Aizpilda pretendents
Plānotā summa profilaktiskajām apkopēm, rezerves daļām un darbiem uz neplānotiem remontiem līguma perioda ietvaros bez PVN, EUR
*Pakalpojuma (apkopes darbu) cenā iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītas izmaksa, tostarp visu ražotāja noteikto apkopes laikā veikto darbu cena, apkopes laikā izmantoto detaļu, materiālu un palīgmateriālu izmaksas, transporta izmaksas, apkopes laikā un ārpus tās nepieciešamās ierīču defektēšanas un lietotāju apmācības izmaksas un citas ar pakalpojuma (apkopes) sniegšanu saistītas izmaksas.
**Līguma darbības termiņš: 12 mēneši