## 1. daļa
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas "Medicīnas mēbeles iegāde III", ID Nr. RAKUS CA/2026/26_1/ANM, nolikumam
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
***Kopumā pretendents var dabūt 100 punktus. 90 punkti veido cena un 10 punkti veido piegādes termiņi. Ja pretendents piedāvā piegādes termiņu mazāk par 6 nedēļām, tad tiek piedāvāti 10 punkti, ja pretendents piedāvā piegādes termiņu 6-8 nedēļas, tad tiek saņemti 5 punkti, bet ja tiek pārsniegtas 8 nedēļas (9 nedēļas un vairāk), tad pretendents nesaņem punktus.
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 | Automatizētais pupilometrs | 1
1.1 | Ierīce, kas paredzēta acs zīlītes diametra mērīšanai, abu acu zīlīšu diametru atšķirības identifikācijai un fotomotorās refleksa mērīšanai;
1.2 | Piemērota neiroloģisku stāvokļu izpētei, smadzeņu traumu izpētei un zāļu ietekmes novērtēšanai intensīvās terapijas pacientiem;
1.3 | Zīlītes diametra mērījumi nepārsniedz 0.1 mm precizitāti;
1.4 | Iespējams veikt anizokorijas identifikāciju;
1.5 | Iespējams veikt automatizētu fotomotorā refleksa mērījumu;
1.6 | Iespejams veikt trendanalīzi, salīdzinot datus dinamikā;
1.7 | Zīlītes diametra mērījuma diapazons vismaz no 1 līdz 9 mm;
1.8 | Ierīces izmēri nepārsniedz 250x100x100 mm;
1.9 | Ierīces svars nepārsniedz 0,5 kg.
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā _ (____) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas vai alternatīvs risinājums (nodrošinot Slimnīcai nepārtrauktu ierīces lietošanu) |  | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. |  | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). |  | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. |  | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. |  | (aizpildāms lauks)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |  | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN:
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai: