## Sheet1
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas "Ķirurģiskie instrumenti II", ID Nr. RAKUS CA/2026/31, nolikumam
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
Ķirurģiskie instrumenti II iegāde
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas/preces atbilstošos parametrus.
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas/preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 | Instrumentu iegāde II
1.1 | Izjaucamas KERRISON tipa kaulu knaibles, ar melnu antireflektoro pārklājumu:
1.1.1 | Garums 200mm Atvērums leņķis 40 grādi upwards, asās virsmas izmērs 2 mm. Ražotāja AESCULAP modelis FK913NB vai ekvivalents | 4 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.2 | Garums 200mm Atvērums leņķis 90 grādi upwards, asās virsmas izmērs 3 mm. Ražotāja AESCULAP modelis FK092NB vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.3 | Garums 200mm Atvērums leņķis 90 grādi upwards, asās virsmas izmērs 4 mm. Ražotāja AESCULAP modelis FK093NB vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopā par pozīciju:
1.2 | Kaula kiretes, starpskriemeļu diska spraugas kiretāžai:
1.2.1 | Kaula kirete, taisna, asa, garums 300mm +/- 10mm, žokļa platums 11,5 mm +/- 0,5mm. Ražotāja AESCULAP modelis FK747NR vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2.2 | Kaula kirete, taisna, asa, garums 300mm +/- 10mm, žokļa platums 5,2 mm +/- 0,5mm. Ražotāja AESCULAP modelis FK743NR vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2.3 | Kaula kirete, CASPAR tipa, liekta, garums 250mm +/- 10mm, žokļa platums 5 mm +/- 0,2mm. Ražotāja AESCULAP modelis FK855NR vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2.4 | Kaula kirete, CASPAR tipa, liekta, garums 270mm +/- 10mm, žokļa platums 3 mm +/- 0,2mm. Ražotāja AESCULAP modelis FK863R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopā par pozīciju:
1.3 | Titāna cervikālā pletēja lāpstiņas
1.3.1 | Neasās, izmērs 19 x 45 mm +/-10%. Ražotāja AESCULAP modelis BW064T vai ekvivalents | 2 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.2 | Neasās, izmērs 19 x 55 mm +/-10%. Ražotāja AESCULAP modelis BW066T vai ekvivalents | 2 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.3 | Neasās, izmērs 19 x 50 mm +/-10%. Ražotāja AESCULAP modelis BW065T vai ekvivalents | 2 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.4 | Asās, izmērs 24 x 45 mm +/- 10%. Ražotāja AESCULAP modelis BW144T vai ekvivalents | 2 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.5 | Asās, izmērs 24 x 50 mm +/- 10%. Ražotāja AESCULAP modelis BW145T vai ekvivalents | 2 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.6 | Asās, izmērs 24 x 55 mm +/- 10%. Ražotāja AESCULAP modelis BW146T vai ekvivalents | 2 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.7 | Asās, izmērs 24 x 60 mm +/- 10%. Ražotāja AESCULAP modelis BW147T vai ekvivalents | 2 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopā par pozīciju:
Kopējā summa EUR bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa EUR ar PVN:
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā _ (____) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas vai alternatīvs risinājums (nodrošinot Slimnīcai nepārtrauktu ierīces lietošanu). | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | (aizpildāms lauks)
6 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. | (aizpildāms lauks)
8 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. | (aizpildāms lauks)
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai: