## Sheet1
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas "Instrumentu iegāde III", ID Nr. RAKUS CA/2026/32, nolikumam
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
Instrumentu iegāde III
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas/preces atbilstošos parametrus.
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas/preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 | Instrumentu iegāde III
1.1 | Instrumentu komplekts:
1.1.1 | Mikro āķis, Dūras tipa, ass ar leņķi 90gr., kopējais garums 23 cm +/- 1cm. Ražotāja AESCULAP modelis FD330R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.2 | Mikro grieznes, YASARGIL tipa, bajonetes tips, asmeņu garums 15 mm +/- 1mm, taisni gali, kopējais garums 22,5 cm +/- 1cm. Ražotāja AESCULAP modelis FD038R vai ekvivalents | 3 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.3 | Mikro grieznes, YASARGIL tipa, bajonetes tips, asmeņu garums 15 mm +/- 1mm, liekti gali, kopējais garums 16,5 cm +/- 1cm. Ražotāja AESCULAP modelis FD031R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.4 | Mikro grieznes, YASARGIL tipa, bajonetes tips, asmeņu garums 15 mm +/- 1mm, taisni gali, kopējais garums 20 cm +/- 1cm. Ražotāja AESCULAP modelis FD032R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.5 | Spaile, YASARGYL tipa, standarta aneirismu klipu uzlikšanai, bajonetes veida, grozāms darba kāts ar taisnās daļas garumu 11 cm +/- 0,5cm, atmiņas funkcija (kāta forma atgriežās tā oriģinālajā formā pēc sterilizācijas). Ražotāja AESCULAP modelis FT496T vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.6 | Spaile, YASARGYL tipa, mini aneirismu klipu uzlikšanai, bajonetes veida, grozāms darba kāts ar taisnās daļas garumu 11 cm +/- 0,5cm, atmiņas funkcija (kāta forma atgriežās tā oriģinālajā formā pēc sterilizācijas). Ražotāja AESCULAP modelis FT491T vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.7 | Atsūkšanas kanula, FERGUSSON tipa, Ø 3 mm +/- 0,2 mm, darba virsmas garums 110 mm +/- 5 mm. Ražotāja AESCULAP modelis GF353R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.8 | Atsūkšanas kanula, FERGUSSON tipa, 45gr., Ø 4 mm +/- 0,2mm , darba virsmas garums 110 mm +/- 5mm. Ražotāja AESCULAP modelis GF354R vai ekvivalents | 10 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.9 | Atsūkšanas kanula, FERGUSSON tipa, 45gr., Ø 4 mm +/- 0,2mm , darba virsmas garums 160 mm +/- 5mm. Ražotāja AESCULAP modelis GF374R vai ekvivalents | 6 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.10 | Atsūkšanas kanula, FERGUSSON tipa, 45gr., Ø 2,5 mm +/- 0,2mm , darba virsmas garums 160 mm +/- 5mm. Ražotāja AESCULAP modelis GF372R vai ekvivalents | 6 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.11 | Atsūkšanas kanula, FERGUSSON tipa, 45gr., Ø 4 mm +/- 0,2mm , darba virsmas garums 200 mm +/- 10mm. Ražotāja AESCULAP modelis GF384R vai ekvivalents | 2 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1.12 | Mikro grieznes, NOIR BYPASS tipa, bajonetes tipa, liekti uz kreisu sānu, 45gr., darba garums 100mm +/- 5mm, kopējais garums 225mm +/- 10mm. Ražotāja AESCULAP modelis FD485B vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopā par pozīciju:
1.2 | Laminārs paplašinātājs, INGE tipa, garums 170mm +/- 10mm, žokļa platums 6mm+/-0,2mm, žokļa dziļums 28,5mm +/- 0,5mm. Ražotāja AESCULAP modelis BV297R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopā par pozīciju:
1.3 | Hipofīzes mikroinstrumentu komplekts:
1.3.1 | Mikro disektors, bajonetes tipa, plāksmes formas, garums 230mm +/- 10mm, gala izmērs 3,2mm +/- 0,2mm. Ražotāja AESCULAP modelis FD346R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.2 | Mikro disektors, CASPAR tipa, bajonetes tipa, neass, liekts uz leju, neass, garums 230mm +/- 10mm, ar gala izmēru 2.0mm +/- 0,1mm. Ražotāja AESCULAP modelis FF307R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.3 | Mikro disektors, CASPAR tipa, bajonetes tipa, neass, liekts uz leju, garums 230mm +/- 10mm, ar gala izmēru 4.5mm +/- 0,2mm. Ražotāja AESCULAP modelis FF303R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.4 | Mikro kirete, HARDY tipa, bajonetes tipa, 90gr., liektas pa kreisi, pusasa, short neck, garums 280mm +/- 10mm, ar gala izmēru 4.0mm +/- 0,2mm. Ražotāja AESCULAP modelis FA046R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.5 | Mikro kirete, HARDY tipa, bajonetes tipa, 90gr., liektas pa labi, pusasa, long neck, garums 280mm +/- 10mm, ar gala izmēru 4.0mm +/- 0,2mm. Ražotāja AESCULAP modelis FA047R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.6 | Mikro kirete, HARDY tipa, bajonetes tipa, 45gr., liektas pa kreisi, pusasa, short neck, garums 280mm +/- 10mm, ar gala izmēru 4.0mm +/- 0,2mm. Ražotāja AESCULAP modelis FA061R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.7 | Mikro kirete, HARDY tipa, bajonetes tipa, 45gr., liektas pa labi, pusasa, short neck, garums 280mm +/- 10mm, ar gala izmēru 4.0mm +/- 0,2mm. Ražotāja AESCULAP modelis FA062R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.8 | Mikro kirete, NICOLA tipa, bajonetes tipa, 45ger., horizontāli liekta, garums 280mm +/- 10mm, ar gala izmēru 6.5mm +/- 0,2mm. Ražotāja AESCULAP modelis FA042 vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.9 | Mikro āķis, LANDOLT-REULEN tipa, bajonetes tipa, garums 280mm +/- 10mm, ar gala izmēru 1.7mm +/-0,1mm. Ražotāja AESCULAP modelis FA067R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.10 | Mikro tumora asmeņi/disektori, SAMII tipa, garums 230mm +/- 10mm, ar gala izmēru 1.5mm +/- 0,1mm. Ražotāja AESCULAP modelis FD411R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.11 | Mikro tumora asmeņi/disektori, SAMII tipa, garums 230mm +/- 10mm, ar gala izmēru 3.0mm +/- 0,1mm. Ražotāja AESCULAP modelis FD414R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.12 | Mikro asmeņi, KOOS tipa, bajonetes tipa, liektas uz augšu, garums 185mm +/- 10 mm. Ražotāja AESCULAP modelis FD351R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.13 | Mikrogrieznes, PERNECZKY/CRISTANTE tipa, bajonetes tipa, asas, liektas, darba garums 100mm +/- 3mm. Ražotāja AESCULAP modelis FM681R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.14 | Mikrogrieznes, PERNECZKY/CRISTANTE tipa, bajonetes tipa, asas, taisnas, darba garums 100mm +/- 3mm. Ražotāja AESCULAP modelis FM671R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.15 | Mikro pincete, PERNECZKY/CRISTANTE tipa, biopsijas, bajonetes tipa, asa, darba garums 100mm +/- 3mm. Ražotāja AESCULAP modelis FM721R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.16 | Mikro pincete, LANDOLT tipa, biopsijas, neasa, darba garums 205mm +/- 10mm, ar gala diametru 9mm +/- 0,5mm. Ražotāja AESCULAP modelis FF345R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3.17 | Sterilizācijas konteineris, ar vāku, izmērs 245 x 255 +/-5mm, augstums 45 mm +/- 3 mm. Ražotāja AESCULAP modelis FD467R vai ekvivalents | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopā par pozīciju:
Kopējā summa EUR bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa EUR ar PVN:
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā _ (____) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas vai alternatīvs risinājums (nodrošinot Slimnīcai nepārtrauktu ierīces lietošanu). | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | (aizpildāms lauks)
6 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. | (aizpildāms lauks)
8 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. | (aizpildāms lauks)
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai: