## 1
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas "Instrumentu iegāde VI", ID Nr. RAKUS CA/2026/36, nolikumam
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Instrumentu iegāde VI
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas/preces atbilstošos parametrus.
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas/preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma.
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR
1 | Instrumentu komplekts otolaringologiem
1.1 | Vatturis, FARRELL tipa, 160±10mm, (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 19.0502 vai ekvivalents) | 10
1.2 | Auss knaibles, HARTMANN tipa, 160±5mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 32.0610 vai ekvivalents) | 5
1.3 | Auss pincete, TROELRCH tipa, 1x2 zobi, 130±5mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 32.0644 vai ekvivalents) | 5
1.4 | Auss pincete, LUCAE tipa, 140±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 32.0660 vai ekvivalents) | 5
1.5 | Paracentēzes nazis, LUCAE tipa, 180±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 32.1202 vai ekvivalents) | 5
1.6 | Auss āķītis #1, LUCAE tipa, 140±5mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 32.1376 vai ekvivalents) | 5
1.7 | Auss āķītis #2, LUCAE tipa, 140±5mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 32.1377 vai ekvivalents) | 5
1.8 | Auss knaibles, krokodīla tipa, 80±5mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 32.0820 vai ekvivalents) | 5
1.9 | Auss spoguļi #1, HARTMAN tipa, ø 4.5mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 32.0002 vai ekvivalents) | 10
1.10 | Auss spoguļi #2, HARTMAN tipa, ø 5.5mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 32.0003 vai ekvivalents) | 10
1.11 | Auss spoguļi #3, HARTMAN tipa, ø 6.5mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 32.0004 vai ekvivalents) | 10
1.12 | Auss spoguļi #4, HARTMAN tipa, ø 7.5mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 32.0005 vai ekvivalents) | 10
1.13 | Deguna spogulis #1, HARTMAN-HALLE tipa, 150±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 33.0015 vai ekvivalents) | 10
1.14 | Deguna spogulis #2, HARTMAN-HALLE tipa, 150±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 33.0016 vai ekvivalents) | 10
1.15 | Deguna spogulis #3, HARTMAN-HALLE tipa, 150±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 33.0017 vai ekvivalents) | 10
1.16 | Deguna spogulis, KILLIAN tipa, 130±10mm, instrumenta darba garums 35 mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 33.0040 vai ekvivalents) | 5
1.17 | Deguna spogulis, KILLIAN tipa, 130±10mm, instrumenta darba garums 50 mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 33.0041 vai ekvivalents) | 5
1.18 | Deguna spogulis, KILLIAN tipa, 130±10mm, instrumenta darba garums 75 mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 33.0042 vai ekvivalents) | 5
1.19 | Deguna spogulis, KILLIAN tipa, 130±10mm, instrumenta darba garums 90 mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 33.0043 vai ekvivalents) | 5
1.20 | Degunu pincete, GRUENWALD tipa, 180±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 33.0461 vai ekvivalents) | 5
1.21 | Knaibles #4, WEIL-BLAKSESLEY tipa, ar "kaklu", 190±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 33.0729 vai ekvivalents) | 10
1.22 | Knaibles #4, WEIL-BLAKSESLEY tipa, 45° leņķī, 200±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 33.0744 vai ekvivalents) | 5
1.23 | Rīkles konhotoms, FRAENKEL tipa (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 35.0125 vai ekvivalents) | 3
1.24 | Audu šķēres (liektas), MIXTER tipa, 150±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 13.0131 vai ekvivalents) | 3
1.25 | Diegu šķēres (taisnas), GRAZIL tipa, 130±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 13.0152 vai ekvivalents) | 5
1.26 | Adatturis, BAUMGARTNER tipa, 140±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 18.0030 vai ekvivalents) | 5
1.27 | Adatturis, CRILE-WOOD tipa, 180±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 18.0072 vai ekvivalents) | 3
1.28 | Ķirurģiskā pincete, EWALD tipa, 1x2 zobi, 120±5mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 14.0549 vai ekvivalents) | 5
1.29 | Anatomiska pincete, STILLE tipa, 170±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 14.0207 vai ekvivalents) | 5
1.30 | Ķirurģiska pincete, TISSUE tipa, 2x3 zobi, 180±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 14.0707 vai ekvivalents) | 5
1.31 | Anatomiska pincete, TAYLOR-CUSHING tipa, 180±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 14.0365 vai ekvivalents) | 3
1.32 | Audu šķēres (taisnas), METZENBAUM-FINO tipa, 180±10mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 13.5314 vai ekvivalents) | 3
1.33 | Deguna sūknis, EICKEN-KILLIAN tipa, 145±5mm, ø 3mm LUER (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 33.1152 vai ekvivalents) | 8
1.34 | Vates trauks, 75 x ø50 mm ±5mm (ražotāja PRO-MED atsauces numurs 80.1000 vai ekvivalents) | 1
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā _ (____) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. |  | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. |  | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. |  | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  | (aizpildāms lauks)
6 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. |  | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. |  | (aizpildāms lauks)
8 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. |  | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa Eur bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa Eur ar PVN: