## Saturs
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas „Piederumi patoloģijas centra darbības nodrošināšanai” ID Nr. RAKUS CA/2026/35, Nolikumam
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Cenu aptauja
Piederumi patoloģijas centra darbības nodrošināšanai, id.nr. RAKUS CA/2026/35
SATURS
Daļas Nr. | Nosaukums | Summa, EUR bez PVN
1 | Piederumi kriostatam Epredia CryoStar NX50 | 0
2 | Seroloģijas pipešu kontrolieris | 0
3 | Kontroļu perforatori | 0
| Kopā: | 0

## 1.daļa
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas „Piederumi patoloģijas centra darbības nodrošināšanai” ID Nr. RAKUS CA/2026/35, Nolikumam
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Cenu aptauja
Piederumi patoloģijas centra darbības nodrošināšanai, id.nr. RAKUS CA/2026/35
1. daļa
Piederumi kriostatam Epredia CryoStar NX50
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību, EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu, EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 5 x 11
1.1. | Dezinfekcijas līdzeklis | Dezinfekcijas līdzeklis, paredzēts lietošanai pret baktērijām, vīrusiem, raugiem, sēnītēm un sporām. Satur: ūdeņraža peroksīdu, ortofosforskābi, sudrabu. Neatstāj uz virsmas adhezīvas atliekas, nerada nepatīkamu smaržu, nesatur spirtu, hloru/hlora savienojumus, krāsvielas. Piemērots lietošanai ar kriostatu Epredia CryoStar NX50. Iepakojumā ne vairāk kā 5L. Sanosil S010 automatic Cold-D; Epredia kataloga Nr. EPRN175200 vai ekvivalents. | litrs | 1000 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Pretslīdēšanas plāksne kriostatiem (Anti-roll plate for cryostats) | Kriostata pretslīdēšanas jeb pretlocīšanās plāksne (anti-roll plate): mikrotoma sastāvdaļa, kas nodrošina, ka sasaldētie audu griezumi paliek plakani un nesarullējas griešanas procesā. Bez šīs plāksnes sasaldētie audi dabiski mēdz griezties uz augšu, tiklīdz tie nonāk saskarē ar asmeni, padarot to pārnešanu uz priekšmetstikliņa apgrūtinātu vai neiespējamu. Nodrošinot plakanu virsmu, tiek novērsti audu bojājumi un kropļojumi, kas ir kritiski precīzai histoloģiskajai un patoloģiskajai analīzei. Saderīga ar kriostatu Epredia CryoStar NX50. Fisher Scientific kataloga Nr. 14-070-86 vai ekvivalents | gab. | 20 | [5 empty] | 0 | 0
Kopā | [10 empty] | 0

## 2.daļa
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas „Piederumi patoloģijas centra darbības nodrošināšanai” ID Nr. RAKUS CA/2026/35, Nolikumam
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Cenu aptauja
Piederumi patoloģijas centra darbības nodrošināšanai, id.nr. RAKUS CA/2026/35
2. daļa
Seroloģijas pipešu kontrolieris
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību, EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu, EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 5 x 11
2.1. | Motorizēts pipešu kontrolieris. | Pipetēšanas kontrolieris, saderīgs ar visām stikla vai plastmasas seroloģijas pipetēm. Atbalsta pipetes ar darba tilpumu no 0,1 līdz 200 ml. Aprīkots ar PTFE membrānas filtriem un divkāršu drošības vārstu. Vismaz 1000 mAh NiMH baterija, atkārtoti uzlādējama. | gab. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Kopā | [10 empty] | 0

## 3.daļa
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas „Piederumi patoloģijas centra darbības nodrošināšanai” ID Nr. RAKUS CA/2026/35, Nolikumam
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Cenu aptauja
Piederumi patoloģijas centra darbības nodrošināšanai, id.nr. RAKUS CA/2026/35
3. daļa
Kontroļu perforatori
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību, EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu, EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 5 x 11
3.1 | Kontroles perforators | Daudzfunkcionāli perforatori histoloģijas kontroles paraugu ekstrakcijai (Harris Uni-Core, Electron Microscopy Sciences kat. Nr. 69036 vai ekvivalents). Jāpiedāvā dažādu diametru - no 1 mm līdz 6 mm. | gab. | 50 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Kopā | [10 empty] | 0