## RAKUS_CA_2026_35_1
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas „Piederumi patoloģijas centra darbības nodrošināšanai” ID Nr. RAKUS CA/2026/35_1, Nolikumam
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Cenu aptauja
Piederumi patoloģijas centra darbības nodrošināšanai, id.nr. RAKUS CA/2026/35_1
Piederumi kriostatam Epredia CryoStar NX50
Preces tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļa, pozīcija | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts (saderība, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija u.c. pēc nepieciešamības) | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību, EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu, EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 5 x 11
1.1. | Dezinfekcijas līdzeklis | Dezinfekcijas līdzeklis, paredzēts lietošanai pret baktērijām, vīrusiem, raugiem, sēnītēm un sporām. Satur: ūdeņraža peroksīdu, ortofosforskābi, sudrabu. Neatstāj uz virsmas adhezīvas atliekas, nerada nepatīkamu smaržu, nesatur spirtu, hloru/hlora savienojumus, krāsvielas. Piemērots lietošanai ar kriostatu Epredia CryoStar NX50. Iepakojumā ne vairāk kā 5L. Sanosil S010 automatic Cold-D; Epredia kataloga Nr. EPRN175200 vai ekvivalents. | litrs | 200 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Pretslīdēšanas plāksne kriostatiem (Anti-roll plate for cryostats) | Kriostata pretslīdēšanas jeb pretlocīšanās plāksne (anti-roll plate): mikrotoma sastāvdaļa, kas nodrošina, ka sasaldētie audu griezumi paliek plakani un nesarullējas griešanas procesā. Bez šīs plāksnes sasaldētie audi dabiski mēdz griezties uz augšu, tiklīdz tie nonāk saskarē ar asmeni, padarot to pārnešanu uz priekšmetstikliņa apgrūtinātu vai neiespējamu. Nodrošinot plakanu virsmu, tiek novērsti audu bojājumi un kropļojumi, kas ir kritiski precīzai histoloģiskajai un patoloģiskajai analīzei. Saderīga ar kriostatu Epredia CryoStar NX50. Fisher Scientific kataloga Nr. 14-070-86 vai ekvivalents | gab. | 20 | [5 empty] | 0 | 0
Kopā | [10 empty] | 0