## Sheet1
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas palīglīdzekļu iegāde I”, ID Nr. RAKUS CA/2026/41, nolikumam
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
Medicīnas palīglīdzekļu iegāde I
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml.* | Atsauce uz informatīvo materiālu** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 | Rollators | 10 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1 | Staigulis, paredzēts kā staigāšanas palīgierīce; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2 | Ar 4 grozāmiem riteņiem; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3 | Aprīkots ar regulējamiem un anatomiskiem rokturiem; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.4 | Aprīkoti ar stāvbremzēm un rokasbremzēm; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.5 | Viegli transportējams, kompakti saliekams; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.6 | Ar grozu pacienta personīgo mantu un ārstēšanas līdzekļu novietošanai; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.7 | Maksimālā slodze vismaz 130kg; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.8 | Rāmis ar izturīgu metāla konstrukciju; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.9 | Viegli apstrādājama un kopjama virsma. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa EUR bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa EUR ar PVN:
2 | Rollators ar apakšdelmu balstiem | 10 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.1 | Staigulis, paredzēts kā staigāšanas palīgierīce; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.2 | Ar apakšdelma balstiem; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.3 | Ar 4 grozāmiem riteņiem; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.4 | Aprīkots ar regulējamiem un anatomiskiem rokturiem; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.5 | Aprīkoti ar stāvbremzēm un rokasbremzēm; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.6 | Viegli transportējams, kompakti saliekams; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.7 | Ar grozu pacienta personīgo mantu un ārstēšanas līdzekļu novietošanai; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.8 | Maksimālā slodze vismaz 120kg; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.9 | Rāmis ar izturīgu metāla konstrukciju; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.10 | Viegli apstrādājama un kopjama virsma. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa EUR bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa EUR ar PVN:
3 | Gultas kāpņu siksna ar rokturiem | 10 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
3.1 | Vismaz 8 rokturi; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
3.2 | Maksimālā slodze ne mazāk kā 150 kg. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa EUR bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa EUR ar PVN:
4 | Staigāšanas rāmis | 6 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
4.1 | Paredzēts kā staigāšanas palīgierīce; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
4.2 | Maksimālā izturība vismaz 100 kg; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
4.3 | Regulējams augstums; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
4.4 | Nekustīgais rāmis no izturīga metāla; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
4.5 | Ar 4 riteņiem; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
4.6 | Ar apakšdelma balstiem; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
4.7 | Ergonomiski rokturi; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
4.8 | Saliekams; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
4.8 | Viegli dezinficējams. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa EUR bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa EUR ar PVN:
5 | Tualetes/dušas krēsls ar riteņiem | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
5.1 | Iebūvēts, ērti izņemams trauks ar vāku; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
5.2 | Ar roku balstiem; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
5.3 | Ar muguras atzveltni; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
5.4 | Viegli kopjama, dezinficējama virsma; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
5.5 | Krēsla drošas celšanas svars (SWL) ne mazāk kā 250kg; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
5.6 | Vismaz 4 grozāmi riteņi; vismaz divi no tiem ar bremzēm; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
5.7 | Krēslam ir regulējami kāju balsti, kurus var arī noņemt; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
5.8 | Krēslu var izmantot arī dušas telpās; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
5.9 | Sēdeklis un atzveltne izgatavoti no augsta blīvuma putām. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa EUR bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa EUR ar PVN:
6 | Tualetes poda paaugstinājums | 2 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
6.1 | Viegli stiprinās uz poda virsmas ar stiprinājumu palīdzību; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
6.2 | Svara izturība ne mazāk kā 200 kg; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
6.3 | Saderīgs ar visiem standarta tualetes podiem; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
6.4 | Ar vāku; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
6.5 | Augstums ne mazāk kā 10 cm; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
6.6 | Izgatavots no izturīga polimēra, viegli tīrāms un apstrādājams. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa EUR bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa EUR ar PVN:
7 | Tualetes krēsls | 20 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
5.1 | Iebūvēts, ērti izņemams trauks ar vāku; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
5.2 | Ar noņemaniem roku balstiem; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
5.3 | Ar muguras atzveltni; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
5.4 | Viegli kopjama, dezinficējama virsma; |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
5.5 | Krēsla drošas celšanas svars (SWL) ne mazāk kā 120kg. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa EUR bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa EUR ar PVN:
8 | Dušas krēsls | 5 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
8.1 | Var izmantot dušā. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
8.2 | Ar muguras atbalstu un roku balstiem. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
8.3 | Roku balsti noņemami bez instrumentu palīdzības. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
8.4 | Ergonomisks, viegli kopjams, dezinficējams. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
8.5 | Sēžamā daļa izgatavota no izturīgas plastmasas ar spraugām ūdens novadīšanai. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
8.6 | Kāju balsti ir augstumā regulējami. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
8.7 | Maksimālā celtspēja ne mazāk kā 120kg. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa EUR bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa EUR ar PVN:
1 | Norādīt preces piegādes termiņu. | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu (pēc pieprasījuma), pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. | (aizpildāms lauks, ja attiecas)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. | (aizpildāms lauks)
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai: