## Sheet1
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas piederumu iegāde V”, ID Nr. RAKUS CA/2026/42, nolikumam
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
Medicīnas piederumu iegāde V
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml.* | Atsauce uz informatīvo materiālu** | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 | Navigācijas rādītājs ar futlāri sterilizācijas konteinerim | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.1 | Navigācijas rādītājs attēlvadītai neiro- un LOR ķirurģijai. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.2 | Komplekts sastāv no navigācijas rādītāja (ar neasu galu) un atbilstošu futlāri, kas paredzēts glabāšanai sterilizācijas konteinerī. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
1.3 | Savietojams ar Slimnīcā esošo BRAINLAB Curve navigācijas sistēmu. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2 | Pacienta atsauces masīvs | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.1 | Pacienta atsauces masīvs sterilai navigācijai vai nesterilai reģistrācijas lietošanai. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.2 | Aksesuārs kombinētai lietošanai ar otru pacienta atsauces masīvu galvaskausā ar četrām marķieru sfērām. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.3 | Ģeometrija ar četrām marķieru sfērām pacienta galvas atrašanās vietas izsekošanai. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.4 | Izgatavots no nerūsējošā tērauda. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.5 | Autoklāvējams. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
2.6 | Savietojams ar Slimnīcā esošo BRAINLAB Curve navigācijas sistēmu. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
3 | Sterilizācijas konteiners | 1 | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
3.1 | Paplāte ražotāja BRAINLAB standarta galvaskausa piederumu drošai uzglabāšanai un efektīvai tvaika sterilizācijai. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
3.2 | Divi ātri atbrīvojami stiprinājumi ērtai piekļuvei. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
3.3 | Divi ergonomiski rokturi pāri augšpusē un sānos. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
3.4 | Izturīgs nerūsējošā tērauda korpuss ar ø6 mm perforāciju. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
3.5 | Izmēri: • Augstums: 172±5mm • Platums: 225±5mm • Garums: 336±5mm. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
3.6 | Svars ne lielāks par 4.5kg. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
3.7 | Savietojams ar 1.-2.poz. piedāvātajiem aksesuāriem. |  | (aizpildāms lauks) | (aizpildāms lauks)
Kopējā summa EUR bez PVN:
PVN (%) EUR:
Kopējā summa EUR ar PVN:
1 | Norādīt preces piegādes termiņu. | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu (pēc pieprasījuma), pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. | (aizpildāms lauks, ja attiecas)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. | (aizpildāms lauks)
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai: