## Sheet1
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Instrumentu iegāde VI”, ID Nr. RAKUS CA/2026/49, nolikumam
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums cenu aptaujai
Instrumentu iegāde VI
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 | Instrumentu iegāde VI
1.1 | Vaginālie spoguļi, CUSCO tipa:
1.1.1 | Ginekoloģijas spogulis, izolēts, HF ķirurģijai, ar dūmu evakuāciju. Izmēri 75x32mm +/- 3mm. Ražotāja PRO-MED modelis 55.0011HF vai ekvivalents | 5
1.1.2 | Ginekoloģijas spogulis, izolēts, HF ķirurģijai, ar dūmu evakuāciju. Izmēri 85x35mm +/- 3mm. Ražotāja PRO-MED modelis 55.0012HF vai ekvivalents | 15
1.1.3 | Ginekoloģijas spogulis, izolēts, HF ķirurģijai, ar dūmu evakuāciju. Izmēri 100x37mm +/- 3mm. Ražotāja PRO-MED modelis 55.0013HF vai ekvivalents | 5
1.1.4 | Ginekoloģijas spogulis. Izmēri 75x17mm +/- 2mm. Ražotāja PRO-MED modelis 55.0010 vai ekvivalents | 2
1.1.6 | Ginekoloģijas spogulis. Izmēri 90x23mm +/- 2mm. Ražotāja PRO-MED modelis 55.0014 vai ekvivalents | 2
1.1.7 | Ginekoloģijas spogulis. Izmēri 100x25mm +/- 2mm. Ražotāja PRO-MED modelis 55.0015 vai ekvivalents | 2
Kopā par pozīciju:
Kopējā summa EUR bez PVN:
PVN (21 %) EUR:
Kopējā summa EUR ar PVN:
Vispārīgās prasības
1 | Norādīt preces piegādes termiņu. | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam (pēc pieprasījuma), pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | (aizpildāms lauks)
6 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt Latvijas Republikā. | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. | (aizpildāms lauks)
8 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. | (aizpildāms lauks)
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai: