PIELIKUMS Nr. 3

Esošo durvju fotofiksācija

Onkoloģijas klīnikas LINAC bunkurs, 8. kabinets — starojuma aizsardzības bīdāmās durvis

| Objekts | __________________________, 8. kabinets |
| --- | --- |
| Fotofiksācijas datums | ____.____.20____ |
| Sagatavoja | __________________________ |

Fotofiksācija sagatavota esošo starojuma aizsardzības durvju un to piedziņas mehānisma stāvokļa dokumentēšanai pirms demontāžas, kā arī durvju darbības, vērtnes biezuma uzmērījuma un plānotā demontāžas/transportēšanas ceļa fiksēšanai.

## A. Vispārējs skats un vadība

| Att. 1. Esošās starojuma aizsardzības bīdāmās durvis ar marķējumu “KONTROLES ZONA”; virs durvīm — signāllampa (sarkans/zaļš), blakus sienā — avārijas poga. | Att. 2. Durvis atvērtā stāvoklī; skats uz bunkura labirinta ieeju. Uz sienas — durvju vadības pogas (sarkana/zaļa). |
| --- | --- |

## B. Durvju vērtne — virsmas stāvoklis

| Att. 3. Vērtnes virsma ar krāsojuma nodilumu un mehānisku skrāpējumu; sienā labajā pusē — sensora/ierīces padziļinājums. | Att. 4. Krāsojuma nodiluma vietas tuvplāns. |
| --- | --- |

## C. Vērtnes malas un apakšmala

| Att. 5. Vērtnes aizvēršanās mala un ailes puse; sienā — vadības pogas/atslēgas padziļinājums; malā redzams krāsojuma nodilums. | Att. 6. Aizvēršanās malas apakšdaļa ar krāsojuma nodilumu un netīrumu/korozijas pazīmēm. |
| --- | --- |
| Att. 7. Vērtnes apakšmalas tuvplāns — krāsojuma nodilums un korozijas pazīmes; grīdā redzama vadotnes rieva. |  |

## D. Grīdas vadotne un perimetra spraugas

| Att. 8. Vērtnes/ailes mala; grīdā — vadotnes tapa; sienā — padziļinājums; apakšā redzams rāmja nodilums. | Att. 9. Vērtnes mala atvērtā stāvoklī; grīdā — vadotnes tapa; redzama perimetra sprauga. |
| --- | --- |
| Att. 10. Vertikālā perimetra sprauga starp vērtni un aili; aiz vērtnes — izolēti gaisvadi un kabeļu teknes. |  |

## E. Piedziņas mehānisms un telpa virs durvīm

| Att. 11. Durvju piedziņas elektromotors (ražotājs MGM motori elettrici, tips BM 80 B6) un zobstienis (zobstieņa–zobrata piedziņa). | Att. 12. Piedziņas mezgls un augšējā sliede virs durvīm; uz sijas marķējums “H”. |
| --- | --- |
| Att. 13. Zobstieņa–zobrata piedziņas tuvplāns — zobstienis, gaitas rullis, nesošais rāmis. | Att. 14. Telpa virs durvīm — piedziņas reduktors/motors, sadales kārbas, kabeļi; redzams novecojis/bojāts sienas apmetums. |
| Att. 15. Augšējā sprauga un inženiertīklu telpa virs durvīm (izolēti gaisvadi, kabeļu teknes). |  |

## F. Durvju darbība un vērtnes biezums

| Att. 16. Durvju automātiskā darbība (kadrs no video) — vērtne daļēji atvērta. | Att. 17. Durvju automātiskā darbība (kadrs no video) — vērtne gandrīz aizvērta. |
| --- | --- |
| Att. 18. Durvju kustības zona un labirinta ieeja; grīdā un pie griestiem — brīdinājuma marķējums, augšā pa labi — avārijas poga. | Att. 19. Durvju vērtnes augšmalas biezuma uzmērījums ar mērlineālu. |

## G. Durvju demontāžas un transportēšanas ceļš

Sadaļā dokumentēts plānotais veco durvju iznešanas un transportēšanas maršruts (skat. plānu) un raksturīgie ceļa posmi.

Att. 20. Durvju transportēšanas ceļš (iezīmēts sarkanā krāsā) — no durvju ailes cauri telpām uz rampu.

| Att. 21. Divviru 8.kabineta durvis transportēšanas maršrutā. | Att. 22. Gaitenis pie 8. kabineta; norāde “4.,5.,6.,7.,8. kabineti / WC”; galā — izeja. |
| --- | --- |
| Att. 23. Gaitenis virzienā uz izeju (“IZEJA”); | Att. 24. Personāla izejas durvis (“IZEJA”) uz āru. |
| Att. 25. Ārējā zona — piebrauktuve/rampa un stāvvieta pie ēkas (transportēšanas/iekraušanas vieta). |  |