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[bookmark: _Ref38341330][bookmark: _Toc59334717][bookmark: _Toc61422120][bookmark: _Toc364417625][bookmark: _Toc492890752][bookmark: _Toc108085030]1. Vispārīgā informācija
1.1. Tirgus izpētes identifikācijas numurs
RAKUS CA 2026/56_tirgus izpete
1.2. [bookmark: _Toc108085032]Pasūtītājs 
1. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Pasūtītāja rekvizīti: 
Reģistrācijas Nr. 40003951628
Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV - 1079
Tālrunis +371 67042400
Bankas rekvizīti:
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV24HABA0001407045805
1.2.2. Kontaktpersona konsultācijām:
1.2.2.1. par tehnisko specifikāciju - būvniecības projektu vadītājs Dainis Mednis, tālr. +371 28302011, e-pasts: dainis.mednis@aslimnica.lv;
1.2.2.2. par tirgus izpētes norisi - vecākā juriste Aija Jēkabsone-Lasenberga, tālr. +371 29326258, e-pasts: aija.jekabsone@aslimnica.lv.
[bookmark: _Toc132510673][bookmark: _Toc421266104][bookmark: _Toc59334722][bookmark: _Toc61422125][bookmark: _Toc364417629]
1.3. [bookmark: _Toc380655955][bookmark: _Toc353435474][bookmark: _Toc334687896][bookmark: _Toc477855461][bookmark: _Toc108085035]Tirgus dalībnieks
Tirgus dalībnieks ir fiziska vai juridiska persona, kas tirgus izpētes ietvaros sniedz Pasūtītājam informāciju par plānoto iepirkumu.

1.4. Tirgus izpētes mērķis un statuss
1.4.1. Tirgus izpētes mērķis ir iegūt informāciju par plānotā iepirkuma indikatīvo cenu un iespējamo Piegādes un Darbu izpildes termiņu, kā arī saņemt tirgus dalībnieku viedokli un priekšlikumus par plānotā iepirkuma tehniskajām un kvalifikācijas prasībām, finanšu piedāvājuma nosacījumiem un piedāvājuma izvēles kritērijiem.
1.4.2. Tirgus izpēte nav iepirkuma procedūra, un tās ietvaros netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Tirgus dalībnieku sniegtajai informācijai ir indikatīvs raksturs, un tās iesniegšana nerada saistības ne Pasūtītājam, ne tirgus dalībniekam.
1.4.3. Tirgus izpētes rezultātus Pasūtītājs var izmantot plānotā iepirkuma dokumentācijas, paredzamās līgumcenas un iepirkuma līguma izpildes nosacījumu sagatavošanai un precizēšanai.
1.4.4. Tirgus izpētei pievienotie plānotā iepirkuma dokumenti ir publicēti informatīvi, lai tirgus dalībniekiem sniegtu priekšstatu par plānoto iepirkuma priekšmetu un tā izpildes nosacījumiem. Pasūtītājs ir tiesīgs šos dokumentus pirms iepirkuma uzsākšanas precizēt vai grozīt.

0. Plānotā iepirkuma priekšmets
0. Iepirkuma priekšmets: Esošo starojuma aizsardzības durvju demontāža un utilizācija un jaunu automātisko starojuma aizsardzības durvju piegāde un montāža lineārā paātrinātāja (LINAC) procedūru telpā (8. kabinets) (turpmāk - Piegāde un Darbi).
0. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
0. Tirgus dalībnieks tirgus izpētes informāciju sniedz par visu plānoto iepirkuma apjomu.
0. Iepirkuma priekšmeta apraksts un prasības noteiktas Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma pielikums Nr. 2).

0. Plānotā iepirkuma līguma izpildes vieta un nosacījumi
1. Piegādes un Darbu izpildes vieta: SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Onkoloģijas klīnikas LINAC bunkurs, 8. kabinets, Hipokrāta iela 4, Rīga.
1. Tirgus dalībnieks Tirgus izpētes informācijas veidlapā norāda tā ieskatā reāli iespējamo Piegādes un visu Tehniskajā specifikācijā noteikto Darbu pilnīgas izpildes termiņu kalendāra dienās, skaitot no iespējamā līguma spēkā stāšanās dienas. Norādītajam izpildes termiņam ir indikatīvs raksturs.
1. Plānotajā iepirkuma līguma izpildē paredzēts, ka piegāde un Darbi jāorganizē, minimizējot klīnikas darbības traucējumus un ievērojot kontrolējamās zonas piekļuves, tīrības, darba aizsardzības un radiācijas drošības prasības. Darbu grafiks saskaņojams ar Pasūtītāju.

0. [bookmark: _Hlk208489729]Tirgus izpētes dokumentu precizēšana
Pasūtītājs ir tiesīgs tirgus izpētes laikā precizēt tirgus izpētes dokumentus vai sniegt papildu informāciju. Informācija par precizējumiem tiek publicēta tajā pašā tīmekļvietnē, kur publicēti tirgus izpētes dokumenti. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pagarināt tirgus izpētes informācijas iesniegšanas termiņu.

0. Tirgus izpētes informācijas iesniegšanas vieta, termiņš un kārtība
3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi tirgus izpētes dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē https://aslimnica.lv/iepirkumi/tirgus-izpetes/. 
3. Aizpildīta Tirgus izpētes informācijas veidlapa jāiesniedz līdz 2026. gada 28. augustam plkst. 13.00.
3. Aizpildīta Tirgus izpētes informācijas veidlapa elektroniski nosūtāma uz e-pasta adresi iepirkumi@aslimnica.lv. 

0. Prasības tirgus izpētes informācijas iesniegšanai
4. Tirgus dalībnieks informāciju sniedz, aizpildot Nolikuma 1. pielikumu "Tirgus izpētes informācijas veidlapa".
4. Tirgus dalībnieks pēc saviem ieskatiem var pievienot papildu skaidrojumus, tehnisko informāciju vai citus dokumentus, kas pamato vai papildina Tirgus izpētes informācijas veidlapā norādīto informāciju.
4. Ja iesniegtajā informācijā ietverts komercnoslēpums, tirgus dalībnieks attiecīgo informāciju skaidri norāda.

1. Plānotās kvalifikācijas prasības
2.1. Pasūtītājs plānotajā iepirkumā apsver turpmāk norādīto kvalifikācijas prasību izvirzīšanu. Tirgus izpētes ietvaros tirgus dalībniekiem nav jāiesniedz dokumenti, kas apliecina atbilstību šīm prasībām.
2.2. Tirgus dalībnieki tiek aicināti Tirgus izpētes informācijas veidlapā sniegt viedokli par plānoto kvalifikācijas prasību izpildāmību, samērīgumu un iespējamo ietekmi uz tirgus dalībnieku loku, kā arī nepieciešamības gadījumā ierosināt alternatīvu prasības formulējumu.
	Plānotā kvalifikācijas prasība
	Plānotais atbilstības apliecināšanas veids

	2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai piegādātāja reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām.
Pretendents ir iesniedzis pieteikumu Iepirkumam atbilstoši Nolikuma prasībām.
	Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma pielikumā Nr. 1 pievienoto veidni.
Ja Pretendenta pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.
Par Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu pārstāvēt tiesīgām personām Pasūtītājs pārliecinās publiski pieejamajos reģistros. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam reģistrācija jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem, norādot publiski pieejamu reģistru vai iesniedzot attiecīgu dokumentu.

	2.2. Pretendentam ir pieredze starojuma aizsardzības durvju vai analoģisku medicīnas iekārtu telpu risinājumu piegādē un montāžā.
	Pretendenta sagatavots pieredzes apraksts, norādot vismaz izpildītā līguma priekšmetu, pasūtītāju, izpildes laiku un pasūtītāja kontaktpersonu informācijas pārbaudei.

	2.3. Pretendents nodrošina bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un pārvadāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pats vai piesaistot apakšuzņēmēju, kuram ir attiecīgajām darbībām nepieciešamā spēkā esoša atļauja.
	Informācija par Pretendenta vai piesaistītā apakšuzņēmēja spēkā esošo atļauju, norādot atļaujas numuru un izdevēju vai publiski pieejamu avotu, kurā Pasūtītājs var pārbaudīt atļaujas spēkā esamību. Ja tiek piesaistīts apakšuzņēmējs, papildus iesniedzams tā apliecinājums par gatavību piedalīties Līguma izpildē.

	2.4. Pretendents Līguma izpildē nodrošina sertificēta būvinženiera iesaisti transportēšanas ceļa slodžu izvērtēšanai un, ja nepieciešams, atbilstoša slodzes izkliedēšanas vai konstrukciju aizsardzības risinājuma izstrādei.
	Pretendenta apliecinājums par speciālista pieejamību Līguma izpildei, norādot speciālista vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru.



3. [bookmark: _Toc108085050]Plānotās prasības tehniskajam piedāvājumam
3.1. Pasūtītājs plānotajā iepirkumā paredz prasīt tehnisko piedāvājumu, kurā Pretendents apraksta piedāvāto durvju sistēmu un risinājumu un sniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.
3.2. Tehniskajā piedāvājumā paredzēts prasīt informāciju vismaz par piedāvāto durvju sistēmu, aizsardzības konstrukciju un slāņu sastāvu, durvju izmēriem, piedziņas, vadības un drošības risinājumu, integrāciju ar LINAC drošības blokādi un garantijas termiņu.
3.3. Ja tiks piedāvāts Tehniskajā specifikācijā norādītajam minimālajam aizsardzības slāņu sastāvam ekvivalents vai labāks risinājums, plānots prasīt aizsardzības aprēķinu vai citu tehnisku pamatojumu, kas apliecina piedāvātā risinājuma atbilstību noteiktajai mērķa dozai.
3.4. Piedāvājuma sagatavošanā būs jāņem vērā esošo durvju provizoriskā masa aptuveni 4700 kg, prasība tās demontēt un izvest kā vienu veselumu, kā arī Tehniskās specifikācijas pielikumā norādītais transportēšanas maršruts.
3.5. Tehniskajam piedāvājumam būs jāaptver viss Tehniskajā specifikācijā noteiktais Piegādes un Darbu apjoms.
3.6. Tirgus dalībnieki tiek aicināti sniegt komentārus un priekšlikumus par plānotajām tehniskā piedāvājuma prasībām, tostarp norādīt prasības, kuras nav izpildāmas, būtu precizējamas vai varētu būtiski ietekmēt piegādātāju iespējas piedalīties plānotajā iepirkumā.

4. Plānotās prasības finanšu piedāvājumam
4.1. Tirgus dalībnieks, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā noteikto Piegādes un Darbu apjomu, norāda indikatīvo kopējo cenu EUR bez PVN.
4.2. Indikatīvajā kopējā cenā jāņem vērā visas izmaksas, kas nepieciešamas Tehniskajā specifikācijā paredzētās Piegādes un Darbu pilnīgai izpildei, tostarp esošo durvju demontāža, pārvietošana, transportēšana un utilizācija, jauno durvju izgatavošana un piegāde, montāža, pieslēgšana, regulēšana un integrācija ar LINAC drošības blokādi, nepieciešamie būvdarbi un pielāgojumi, pārbaudes un radiācijas mērījumi, dokumentācija, personāla apmācība, speciālistu piesaiste, nepieciešamie saskaņojumi, kā arī materiāli, mehānismi un citi ar darbu izpildi saistītie izdevumi.
4.3. Ja tirgus dalībnieka norādītajā indikatīvajā cenā nav ietvertas visas Tehniskajā specifikācijā paredzētās izmaksas, tirgus dalībnieks norāda neiekļautās izmaksas, pieņēmumus vai citus apstākļus, kas var ietekmēt plānoto cenu.
4.4. Tirgus dalībnieks var sniegt komentārus un priekšlikumus par plānotajiem cenas veidošanas nosacījumiem, ja tie var būtiski ietekmēt iepirkuma cenu vai piedāvājuma sagatavošanu.

5. [bookmark: _Hlk208490641]Plānotie piedāvājuma izvēles kritēriji
5.1. Pasūtītājs plānotajā iepirkumā paredz izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vērtējot šādus piedāvājuma izvēles kritērijus:

	Nr.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	K1
	Finanšu piedāvājumā norādītā kopējā cena EUR bez PVN
	50

	K2
	Piegādes un Darbu izpildes termiņš kalendāra dienās
	50

	
	Kopā
	100


5.2. Finanšu piedāvājuma vērtējums (K1) tiek aprēķināts pēc formulas:
K1 = Cmin / Cp × 50, kur:
Cmin - zemākā piedāvātā kopējā cena EUR bez PVN; 
Cp - vērtējamā Pretendenta piedāvātā kopējā cena EUR bez PVN.

5.3. Piegādes un Darbu izpildes termiņa vērtējums (K2) tiek aprēķināts pēc formulas:
K2 = Tmin / Tp × 50, kur:
Tmin - īsākais Pretendentu piedāvātais Piegādes un Darbu izpildes termiņš kalendāra dienās;
Tp - vērtējamā Pretendenta piedāvātais Piegādes un Darbu izpildes termiņš kalendāra dienās.

5.4. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums, kas kritēriju K1 un K2 kopvērtējumā ieguvis vislielāko punktu skaitu.
5.5. Tirgus dalībnieki tiek aicināti Tirgus izpētes informācijas veidlapā sniegt komentārus un priekšlikumus par plānotajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem, to īpatsvaru un vērtēšanas pieeju.


Nolikuma pielikumi:
1. pielikums - Tirgus izpētes informācijas veidlapa;
2.pielikums – Plānotā iepirkuma Tehniskās specifikācijas projekts (informatīvi), ar tās pielikumiem: Durvju aizsardzības (radiācijas) aprēķina pamatojumu un Esošo durvju un darba zonas fotofiksāciju.

