## 1.daļa
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Oftalmoloģisko pacientu izmeklēšanas darba vieta”, ID Nr. RAKUS CA/2026/60, nolikumam
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Oftalmoloģisko pacientu izmeklēšanas darba vieta
* Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās iekārtas atbilstošos parametrus
** Pretendenta piedāvājuma atbilstību pamatot ar norādi uz informatīvo materiālu, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru tehniskās specifikācijas prasību pievienotā informācija attiecināma
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1 | Darba vieta | 1
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis, kods:
1.1 | Darba kolonna
1.1.1 | Iespēja izvēlēties uzstadīšanu pa labi/pa kreisi
1.1.2 | Virsma vismaz 2 instrumentiem, kas ir grozāma, lai piekļūtu pacientam
1.1.3 | Darbavirsmas celtspēja virsmas 40 kg
1.1.4 | Darba vietas kopējais augstums nepārsniedz 220 cm
1.1.5 | Barošanu nodrošina 230 V 50 Hz elektriskais tīkls
1.2 | Vadības panelis
1.2.1 | Krēsla kustību regulēšana
1.2.2 | Instrumentu ieslēgšana /izslēgšana
1.2.3 | Telpas fona apgaismojuma ieslēģšana/izslēgšana un intensitātes regulēšana no 0-100%
1.2.4 | Darba vietas LED apgaismojošā izslēgšana/ieslēgšana
1.3 | Darba vietas apgaismojums
1.3.1 | Telpas fona apgaismojums
1.3.1.3 | LED gaismas avots
1.3.2 | Tuvuma redzes apgaismojums
1.3.2.1 | Pievienots pie centrālās kolonnas
1.3.2.2 | LED lampa uz elastīga turētāja vai ekvivalents risinājums
1.3.3 | Korpusa apgaismojuma sistēma
1.3.3.1 | LED gaismas avots
1.4 | Pacienta krēsls
1.4.1 | Novietots uz vienotas darba vietas pamatnes
1.4.2 | Krēslam fiksēta vai regulējama muguras daļa
1.4.3 | Krēsla rotācija vismaz līdz 40° stāvokļa fiksācijas mehānismu
1.4.4 | Roku balsti, atliecami
1.4.5 | Kāju balsts, atliecams
1.4.6 | Maksimālais pieļaujmās drošas lietošanas svars vismaz līdz 150 kg
1.4.7 | Augstuma regulācija diapazonā vismaz no 450 līdz 600 mm
1.4.8 | Augstums regulējas caur darba vietas kontroles paneli vai ekvivalents risinājums
1.4.9 | Virsmu iespējams tīrīt un dezinficēt ar speciālizētiem apstrādes līdzekļiem
1.5 | Spraugas lampa
1.5.1 | Spraugas lampa ar zoda balstu, paredzēta montāžai darba vietā
1.5.2 | Spraugas lampa Galilean tipa (vai ekvivalents)
1.5.3 | Ar vismaz 5 palielinājumiem, kas nodrošina palielinājuma dipazonu vismaz no 7x līdz 40x
1.5.4 | Dioptriju kompensācijas diapazons vismaz ±7D
1.5.5 | Starpzīlīšu attāluma regulēšana diapazonā vismaz no 55 līdz 75 mm
1.5.6 | Spraugas platums ne mazāk, ka : 0-14 mm
1.5.7 | Apertūras, vismaz 5 gab, no tām vismaz 1 gab. <1 mm un 1 gab. > 8 mm
1.5.8 | Filtri: vismaz zilais, dzeltenais, zaļš, absorbējošs, ND, UV cut vai ekvivalenti
1.5.9 | Spraugas lampas kustības diapazons: ne mazāk, ka 25 mm (vertikāli), 90 mm (X), 90 mm (Y)
1.5.10 | Zoda balsta regulēšanas diapazons: ne mazāk, ka 80 mm
1.5.11 | LED gaismas avots
1.5.12 | Komplektācijā zoda balsta papīrs (komplekts vismaz 6 mēnešiem - vismaz 4500 gab.) un pretputekļu pārvalks
Kopējā cena EUR bez PVN:
PVN (%):
Kopējā cena EUR ar PVN:
1 | Norādīt iekārtas piegādes termiņu. | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas iekārtas nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 darba dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā iekārtu, piegādātājs nodrošina iekārtas pārbaudi un lietotāju apmācību darbam ar iekārtu (pēc pieprasījuma), pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 mēneši. | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās iekārtas ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno iekārtas ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs iekārtu izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. | (aizpildāms lauks)
8 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. | (aizpildāms lauks, ja attiecas)
9 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. | (aizpildāms lauks)
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai: