## Sheet1
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas iekārtu rezerves daļas”, ID Nr. RAKUS CA/2026/57_1, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Medicīnas iekārtu rezerves daļas
Nr. p. k. | Nosaukums un apraksts* | Mērvienība | Cena par vienu mērvienību EUR bez PVN | Atsauce uz katalogu
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. grupa — Sprieguma pārveidotāji un stabilizatori
1-1 | KEMOT PROsinus-500 pārveidotājs 12 V DC / 230 V AC, 300 W Ref. kods: URZ3408 vai ekvivalents Tīra sinusoīda pārveidotājs ar 300 W nepārtrauktu izejas jaudu un akumulatora uzlādes funkciju. | gab.
1-2 | KEMOT vienfāzes sprieguma stabilizators 230 V AC, 500 VA Ref. kods: URZ3418 vai ekvivalents Automātisks vienfāzes 230 V AC sprieguma stabilizators ar 500 VA nominālo jaudu. | gab.
2. grupa — AC/DC barošanas avoti
2-1 | MEAN WELL impulsu barošanas bloks 48 V, 1,87 A, 90 W Ref. kods: GST90A48-P1M vai ekvivalents Ārējs galda tipa impulsu barošanas bloks ar 48 V DC izeju, 1,87 A nominālo strāvu un 90 W jaudu. | gab.
2-2 | MEAN WELL atvērtā tipa barošanas bloks 24 V, 2,71 A Ref. kods: EPS-65-24-C vai ekvivalents Atvērtā tipa 65 W AC/DC barošanas bloks ar 24 V DC izeju. Strāva 2,71 A. | gab.
2-3 | MEAN WELL impulsu barošanas bloks 24 V, 6,5 A, 156 W Ref. kods: LRS-150-24 vai ekvivalents Slēgta tipa AC/DC impulsu barošanas bloks ar 24 V DC izeju, 6,5 A nominālo strāvu un 156 W jaudu. | gab.
2-4 | MEAN WELL barošanas bloks 24 V, 75 W Ref. kods: RPS-75-24 vai ekvivalents Atvērtā tipa AC/DC barošanas bloks ar 24 V izeju; | gab.
2-5 | MEAN WELL ārējais barošanas bloks 12 V, 5 A, 60 W Ref. kods: GST60A12-P1J vai ekvivalents Universāla tīkla ieejas galda tipa AC/DC barošanas bloks ar 12 V DC izeju, 5 A nominālo strāvu un 60 W jaudu. | gab.
3. grupa — UPS un rezerves barošana
3-1 | Green Cell UPS Micropower 1000 VA / 700 W ar LCD Ref. kods: UPS08 vai ekvivalents Line-interactive UPS ar tīru sinusoīdu, AVR, 2 × 12 V/7 Ah akumulatoriem, LCD, USB un 2–6 ms pārslēgšanās laiku. | gab.
4. grupa — Barošanas avotu piederumi
4-1 | MEAN WELL DIN sliedes stiprinājums 45 × 50 mm Ref. kods: DRP-03 vai ekvivalents Montāžas piederums noteiktu MEAN WELL korpusu uzstādīšanai uz DIN sliedes; | gab.
5. grupa — Akumulatoru lādētāji
5-1 | XTAR SC1 ātrais lādētājs 3,7 V Li-ion akumulatoriem, līdz 2 A Ref. kods: XTAR-SC1 vai ekvivalents Vienas šūnas USB lādētājs 18650–26650 Li-ion akumulatoriem; uzlādes strāva līdz 2 A. | gab.
6. grupa — Laboratorijas barošanas avoti
6-1 | UNI-T lineārs laboratorijas barošanas avots 0–30 V, 0–5 A Ref. kods: UTP3315TFL-II vai ekvivalents Vienkanāla lineārs laboratorijas barošanas avots ar regulējamu 0–30 V spriegumu, 0–5 A strāvu un digitālu indikāciju. | gab.
7. grupa — Apgaismojuma sensori un vadība
7-1 | THORGEON PIR kustības sensors, 6 m, 360°, IP20 Ref. kods: NORGEON-02007 vai ekvivalents PIR kustības sensors 220–240 V AC tīklam ar līdz 6 m uztveršanas attālumu un 360° uztveršanas leņķi; regulējams darbības laiks un apkārtējās gaismas slieksnis, IP20. | gab.
8. grupa — Darba apgaismojums
8-1 | ANSMANN PL210R uzlādējams LED darba lukturis, 210 lm Ref. kods: 1600-0305 vai ekvivalents Uzlādējams LED darba lukturis ar 210 lm galveno gaismu un 90 lm papildu gaismu, 3,7 V/1100 mAh Li-ion akumulatoru, magnētisku stiprinājumu, kabatas klipsi un mikro-USB uzlādi. | gab.
9. grupa — Gaismas avoti
9-1 | GTV LED spuldze E27, 9,5 W, 6500 K, vēsi balta Ref. kods: GT-PZ2A60-10W vai ekvivalents E27 cokola LED spuldze 230 V AC tīklam ar 9,5 W jaudu, 6500 K vēsi baltu gaismu un aptuveni 200° gaismas leņķi. | gab.
9-2 | Balta 12 V LED spuldze ar BA9s cokolu Ref. kods: ZAR0058 vai ekvivalents Balta 12 V LED spuldze ar BA9s cokolu, 0,20 W jaudu un aptuveni 7,8 lm gaismas plūsmu; | gab.
9-3 | Dimmējama GU5.3 LED reflektorspuldze, 6,5 W, 2700 K Ref. kods: LBGU53MR163 vai ekvivalents Dimmējama GU5.3 LED reflektorspuldze ar 6,5 W jaudu, 550 lm gaismas plūsmu un 2700 K silti baltu gaismu; caurspīdīgs izpildījums, 1 gab. | gab.
10. grupa — Spuldžu patronas
10-1 | Keramiska E27 spuldzes patrona, 230 V Ref. kods: LEMP/LIZ/E27 vai ekvivalents Balta keramiska E27 spuldzes patrona 230 V tīklam, aptuveni Ø40 × 45 mm; modelim nav iebūvēta slēdža. | gab.
11. grupa — Baterijas
11-1 | ENERGIZER MAX AA/LR6 sārma baterijas, 1,5 V, 8 gab. Ref. kods: LR6/ENE/MAX-BL8 vai ekvivalents Primārās AA/LR6 sārma baterijas ar 1,5 V nominālo spriegumu un norādīto 2900 mAh ietilpību; E91 sērija, 8 gabalu riepakojums. | iep.
12. grupa — Akumulatori
12-1 | PATONA 18650 Li-ion akumulators, 3,7 V, 3000 mAh, ar lodētiem izvadiem Ref. kods: PT6526 vai ekvivalents 18650 izmēra Li-ion akumulators ar 3,7 V nominālo spriegumu, 3000 mAh ietilpību, līdz 3 A strāvu un rūpnīcā pievienotiem lodēšanas izvadiem. | gab.
12-2 | NPP AGM akumulators 12 V, 1,2 Ah, T1/F1 Ref. kods: NP12-1.2Ah vai ekvivalents Hermētisks, bezapkopes 12 V/1,2 Ah svina-skābes AGM akumulators ar T1/F1 plakanajām spailēm; piemērots rezerves barošanas un drošības sistēmām. | gab.
12-3 | NPP AGM akumulators 12 V, 3,2 Ah, T1/F1 Ref. kods: NP12-3.2Ah vai ekvivalents Hermētisks, bezapkopes 12 V/3,2 Ah svina-skābes AGM akumulators ar T1/F1 plakanajām spailēm; piemērots rezerves barošanas un drošības sistēmām. | gab.
12-4 | NPP AGM akumulators 12 V, 5 Ah, T2/F2 Ref. kods: NP12-5Ah vai ekvivalents Hermētisks, bezapkopes 12 V/5 Ah svina-skābes AGM akumulators ar T2/F2 plakanajām spailēm; piemērots rezerves barošanas sistēmām. | gab.
12-5 | CSB GP12260 AGM akumulators 12 V, 26 Ah Ref. kods: CSB-GP12260 vai ekvivalents Hermētisks, bezapkopes CSB svina-skābes AGM akumulators ar 12 V nominālo spriegumu un 26 Ah ietilpību; piemērots UPS un citām rezerves barošanas sistēmām. | gab.
12-6 | NPP AGM akumulators 6 V, 5 Ah, T1/F1 Ref. kods: NP6-5Ah vai ekvivalents Hermētisks, bezapkopes 6 V/5 Ah svina-skābes AGM akumulators ar T1/F1 plakanajām spailēm; piemērots rezerves barošanas, signalizācijas un citām 6 V sistēmām. | gab.
12-7 | CSB UPS12460 AGM akumulators 12 V, 9,6 Ah, 460 W Ref. kods: CSB-UPS12460 vai ekvivalents Augstas jaudas hermētisks CSB AGM akumulators ar 12 V nominālo spriegumu, 9,6 Ah ietilpību un 460 W jaudas klasi; paredzēts UPS un rezerves barošanas sistēmām. | gab.
13. grupa — Akumulatoru piederumi
13-1 | Bateriju turētājs 4 × AAA ar izvadvadiem Ref. kods: MP006847 vai ekvivalents Plastmasas bateriju turētājs četriem AAA elementiem ar pievienotiem izvadvadiem; pirms montāžas jāpārbauda polaritāte un korpusa izmērs. | gab.
13-2 | Akumulatora spailes pāreja F2 uz F1 Ref. kods: AD/F2-F1 vai ekvivalents Plakanās akumulatora spailes pāreja no F2 (6,35 mm) uz F1 (4,75 mm), kas ļauj pieslēgt šaurāku spraudkontaktu. | gab.
14. grupa — Pusvadītāji un taisngrieži
14-1 | NPN tranzistors BC547B, TO-92 Ref. kods: BC547B vai ekvivalents Universāls mazsignāla NPN bipolārais tranzistors TO-92 korpusā; | gab.
14-2 | Vienfāzes taisngrieža tilts KBPC5010, 50 A, 1000 V Ref. kods: KBPC5010 vai ekvivalents Metāla korpusa diodes tilts ar 50 A nominālo taisnstrāvu un 1000 V maksimālo atkārtoto reverso spriegumu; | gab.
15. grupa — Savienotāji un kontakti
15-1 | Džemperis (jumper) 2,54 mm, zils Ref. kods: M7571-05 vai ekvivalents Zils divkontaktu džemperis 2,54 mm soļa tapu savienotājam; paredzēts divu blakus esošu kontaktu elektriskai saslēgšanai. | gab.
15-2 | Izolētu krimpēšanas savienotāju komplekts, 600 gab. Ref. kods: LX1102 vai ekvivalents 600 izolētu vadu uzgaļu un savienotāju komplekts; | kompl.
15-3 | Vadu savienotāju komplekts, 80 gab. Ref. kods: LXN1201 vai ekvivalents 80 vadu savienotāju komplekts; | kompl.
15-4 | HU-03 savienotāja ligzdas korpuss Ref. kods: WF/03-F vai ekvivalents HU-03 savienotāja ligzdas korpuss vadu savienojumu izveidei; | gab.
15-5 | HU-T krimpējamais kontakts Ref. kods: WF/T-F vai ekvivalents Metāla HU-T ligzdas kontakts (female terminal) ievietošanai HU sērijas savienotāja korpusā; paredzēts uzkrimpēšanai pie vada. | gab.
16. grupa — Releji
16-1 | Jaudas relejs SPDT, 5 V DC spole, 10 A, THT Ref. kods: ALQ105 vai ekvivalents Elektromehānisks jaudas relejs ar 5 V DC spoli, vienu pārslēdzošu kontaktu (SPDT), 10 A kontaktu nominālu un caurumu montāžas (THT) izvadiem. | gab.
17. grupa — Slēdži un spiedpogas
17-1 | Momentāno spiedpogu komplekts, Ø12 mm, 10 gab. Ref. kods: LS-00002 vai ekvivalents Desmit momentānu spiedpogu komplekts ar 12 mm montāžas diametru; kontakts darbojas tikai pogas nospiešanas laikā. | kompl.
17-2 | Zaļi izgaismots šūpuļslēdzis, DPST, 6 A/250 V AC Ref. kods: KE/SM/LI/220G/4 vai ekvivalents Fiksējošs divpolu šūpuļslēdzis (rocker switch), ON–OFF, DPST, 4 kontakti, 6 A/250 V AC, 19 × 13 × 15 mm; zaļš 230 V neona indikators. | gab.
17-3 | Mazs izgaismots slēdzis, 3 kontakti, 220 V Ref. kods: KE/SM/LI/220 vai ekvivalents Kompakts izgaismots slēdzis 220 V tīklam ar trim kontaktiem; | gab.
17-4 | Melns šūpuļslēdzis, DPST, 16 A/250 V AC Ref. kods: C1550AB01 vai ekvivalents Fiksējošs divpolu šūpuļslēdzis (rocker switch), DPST, ON–OFF, 16 A/250 V AC, ar I/O stāvokļu marķējumu. | gab.
17-5 | Uz vada montējams slēdzis, SPST, 3 A/250 V AC Ref. kods: R13-901-BB vai ekvivalents Fiksējošs uz vada montējams vienpolu slēdzis (inline cord switch), SPST, OFF–ON, 2 kontakti, 3 A/250 V AC, 60 × 30 × 19 mm. | gab.
18. grupa — Rezistori
18-1 | Rezistoru komplekts 1 kΩ, 0,25 W, ±5 %, 10 gab. Ref. kods: CR1/4W 1K0 vai ekvivalents Desmit aksiālu caurumu montāžas (THT) rezistoru komplekts: pretestība 1 kΩ, jauda 0,25 W un pielaide ±5 %. | kompl.
19. grupa — Drošinātāji
19-1 | Stikla drošinātājs 5 × 20 mm, 80 mA, ātras darbības Ref. kods: 179020.0.08 vai ekvivalents Ātras darbības stikla drošinātājs 5 × 20 mm ar 80 mA nominālo strāvu. | gab.
19-2 | SIBA cilindriskais drošinātājs gG, 10 A, 500 V AC, 10 × 38 mm Ref. kods: 5006308.10 vai ekvivalents Keramikas cilindriskais pilna diapazona gG drošinātājs 10 A/500 V AC. | gab.
19-3 | Keramiskais drošinātājs 5 × 20 mm, 5 A, 250 V, ātras darbības Ref. kods: 179021.5 vai ekvivalents Ātras darbības keramikas drošinātājs 5 × 20 mm ar 5 A nominālo strāvu un 250 V nominālo spriegumu. | gab.
19-4 | SIBA cilindriskais drošinātājs gG, 4 A, 500 V AC, 10 × 38 mm Ref. kods: 5006308.4 vai ekvivalents Keramikas cilindriskais pilna diapazona gG drošinātājs 4 A/500 V AC; | gab.
19-5 | Keramiskais drošinātājs 5 × 20 mm, 3,15 A, 250 V, ātras darbības Ref. kods: 179021.3,15 vai ekvivalents Ātras darbības keramikas drošinātājs 5 × 20 mm ar 3,15 A nominālo strāvu un 250 V nominālo spriegumu. | gab.
19-6 | Keramiskais drošinātājs 5 × 20 mm, 2 A, 250 V, ātras darbības Ref. kods: 179021.2 vai ekvivalents Ātras darbības keramikas drošinātājs 5 × 20 mm ar 2 A nominālo strāvu un 250 V nominālo spriegumu. | gab.
19-7 | Keramiskais drošinātājs 5 × 20 mm, 1,25 A, 250 V, ātras darbības Ref. kods: 179021.1,25 vai ekvivalents Ātras darbības keramikas drošinātājs 5 × 20 mm ar 1,25 A nominālo strāvu un 250 V nominālo spriegumu. | gab.
19-8 | Keramiskais drošinātājs 5 × 20 mm, 1 A, 250 V, ātras darbības Ref. kods: 179021.1 vai ekvivalents Ātras darbības keramikas drošinātājs 5 × 20 mm ar 1 A nominālo strāvu un 250 V nominālo spriegumu. | gab.
19-9 | Keramiskais drošinātājs 5 × 20 mm, 500 mA, 250 V, ātras darbības Ref. kods: 179021.0,5 vai ekvivalents Ātras darbības keramikas drošinātājs 5 × 20 mm ar 500 mA nominālo strāvu un 250 V nominālo spriegumu. | gab.
20. grupa — Ventilatori un dzesēšana
20-1 | DC ventilators 12 V, 40 × 40 × 10 mm Ref. kods: EF40101BX-A99-A vai ekvivalents Kompakts 12 V līdzstrāvas ventilators 40 × 40 × 10 mm elektronikas un nelielu korpusu dzesēšanai; | gab.
21. grupa — Termovadošie materiāli
21-1 | Termovadoša pasta ar sudrabu, 1 g, 3,8 W/(m·K) Ref. kods: PASTA-SILVER-1 vai ekvivalents Sudrabu saturoša termovadoša pasta 1 g iepakojumā ar norādīto siltumvadītspēju 3,8 W/(m·K); paredzēta siltuma kontakta uzlabošanai starp komponentu un dzesētāju. | gab.
22. grupa — Elektroizolācijas lentes
22-1 | 3M Temflex 165 PVC izolācijas lente, sarkana, 19 mm × 20 m Ref. kods: IZ/3M/165R-20 vai ekvivalents Sarkana PVC elektroizolācijas lente 3M Temflex 165: platums 19 mm, biezums 0,15 mm un garums 20 m; paredzēta vadu izolēšanai, marķēšanai un mehāniskai aizsardzībai. | gab.
22-2 | 3M Temflex 165 PVC izolācijas lente, sarkana, 15 mm × 10 m Ref. kods: IZ/3M/165R-10 vai ekvivalents Sarkana PVC elektroizolācijas lente, platums 15 mm, biezums 0,15 mm, garums 10 m. | gab.
22-3 | Kapton poliimīda līmlente, 50 mm × 33 m Ref. kods: IZ/KAPTON/50x33 vai ekvivalents Karstumizturīga poliimīda, pašlīmējoša lente komponentu aizsardzībai lodēšanas un karstā gaisa procesos. | gab.
23. grupa — Līmes un vītņu fiksatori
23-1 | MOMENT Repair Express divkomponentu epoksīda līme, 48 g Ref. kods: MOMENT-Express vai ekvivalents Ātri cietējoša divkomponentu epoksīda līme 48 g iepakojumā metāla, koka, plastmasas, keramikas un betona līmēšanai; abas sastāvdaļas pirms uzklāšanas rūpīgi jāsajauc. | gab.
23-2 | LOCTITE 222 zemas stiprības vītņu fiksators, 10 ml Ref. kods: LOC222/10 vai ekvivalents Zemas stiprības anaerobs vītņu fiksators mazām metāla skrūvēm; demontējams ar rokas instrumentiem. | gab.
23-3 | MOMENT universālā kontaktlīme, 50 ml Ref. kods: MOMENT/50 vai ekvivalents Universāla kontaktlīme dažādiem materiāliem; | gab.
23-4 | 3M Scotch-Weld DP410 divkomponentu epoksīda līme Ref. kods: DP-410 vai ekvivalents Augstas stiprības divkomponentu epoksīda konstrukciju līme; | gab.
24. grupa — Kontaktu aizsardzības līdzekļi
24-1 | KONTAKT CHEMIE Kontakt 61 kontaktu aizsarglīdzeklis, 200 ml Ref. kods: KOC-KONTAKT61/200 vai ekvivalents Aerosols elektrisko kontaktu eļļošanai un aizsardzībai; veido aizsargplēvi, atgrūž mitrumu un palīdz pasargāt kontaktus no korozijas. | gab.
25. grupa — Kontaktu un virsmu tīrītāji
25-1 | Elektrisko kontaktu tīrītājs EML200F, 200 ml Ref. kods: EML200F vai ekvivalents Ātri iztvaikojošs aerosola tīrītājs elektrisko kontaktu un savienojumu apkopei, 200 ml; | gab.
25-2 | PRF TCC elektrisko kontaktu tīrītājs, 520 ml Ref. kods: PRF TCC/520 vai ekvivalents Ātri iztvaikojošs tīrīšanas līdzeklis elektrisko kontaktu un savienojumu apkopei; | gab.
26. grupa — Kabeļu organizēšana un aizsardzība
26-1 | PEREL kabeļu organizēšanas komplekts, 31 gab. Ref. kods: ECTSET1 vai ekvivalents 31 detaļas kabeļu nostiprināšanai un organizēšanai; | kompl.
27. grupa — Lodēšanas materiāli
27-1 | WELLER F-SW12 šķidrais lodēšanas flukss, 25 ml Ref. kods: FLIUS/LW25 vai ekvivalents Šķidrs F-SW12 lodēšanas flukss 25 ml pudelē; | gab.
27-2 | CHEMET Z-02 skābes bāzes lodēšanas flukss, 100 ml Ref. kods: CHM-Z-02 vai ekvivalents Aktīvs skābes bāzes flukss mīkstlodēšanai; nav paredzēts jutīgām elektronikas platēm bez atbilstošas atlikumu nomazgāšanas. | gab.
27-3 | CHEMET lodēšanas skābe, 100 ml Ref. kods: CHM-SOLDEEN-1 vai ekvivalents Aktīvs lodēšanas palīglīdzeklis metālu virsmām; | gab.
27-4 | AG Termopasty RF800 šķidrais flukss SMD lodēšanai, 100 ml Ref. kods: RF800/100 vai ekvivalents Vidēji aktīvs kolofonija bāzes flukss SMD/SMT lodēšanai; bez halogēniem, paredzēts vara un alvotu virsmu samitrināšanai. | gab.
27-5 | CHEMET A-014 flukss nerūsējošā tērauda lodēšanai, 100 ml Ref. kods: CHM-A-014 vai ekvivalents Šķidrs flukss nerūsējošā tērauda mīkstlodēšanai; | gab.
27-6 | Kolofoniju nesaturošs šķidrs lodēšanas flukss, 100 ml Ref. kods: FLUX-LP1/100 vai ekvivalents | gab.
27-7 | Atlodēšanas pinums 2,5 mm × 1,5 m Ref. kods: 8PK-031C vai ekvivalents Vara atlodēšanas pinums 2,5 mm platumā un 1,5 m garumā lodalvas noņemšanai; | gab.
27-8 | STANNOL lodalvas stieple Sn96,5Ag3Cu0,5, Ø0,5 mm, 100 g Ref. kods: S/813008 vai ekvivalents Bezsvina lodalva ar Kristall 611 fluksa serdi; kušanas diapazons aptuveni 217–227 °C. | gab.
27-9 | STANNOL bezsvina lodalvas stieple Sn99,3Cu0,7, Ø1,0 mm, 250 g Ref. kods: S99C1K600/1.0/250 vai ekvivalents Bezsvina lodalvas stieple uz spoles ar 2,5 % SW33 fluksa serdi; masa 250 g. | gab.
27-10 | CYNEL bezsvina zemtemperatūras lodalvas stieple Bi57Sn42Ag1, Ø0,7 mm, 100 g Ref. kods: BI57SN42AG107/100 vai ekvivalents Bi57Sn42Ag1 sakausējuma lodalvas stieple bez fluksa serdes, 0,7 mm diametrs, 100 g spole. | gab.
27-11 | STANNOL TSC305 bezsvina SMD lodēšanas pasta, 40 g Ref. kods: SP2200D-40G vai ekvivalents Sn96,5Ag3,0Cu0,5 sakausējuma lodēšanas pasta SMD montāžai; | gab.
27-12 | Kolofonija bāzes lodēšanas flukss-gēls, 10 ml Ref. kods: TOPNIK-ZEL/10 vai ekvivalents Gēlveida flukss SMD/SMT komponentu lodēšanai, montāžai un remontam; | gab.
27-13 | AG Termopasty RF800 šķidrais flukss SMD lodēšanai, 15 ml Ref. kods: RF800/15 vai ekvivalents Vidēji aktīvs kolofonija bāzes flukss, kas uzlabo vara un alvotu virsmu samitrināšanu; 15 ml iepakojums. | gab.
27-14 | Lodēšanas pasta, 35 g Ref. kods: LIT/PAST/35 vai ekvivalents Lodēšanas pasta 35 g iepakojumā; pirms pirkuma jāpārbauda sastāvs | gab.
27-15 | STANNOL lodalvas stieple Sn60Pb40, Ø0,50 mm, 100 g Ref. kods: S/810657 vai ekvivalents Svinu saturoša mīkstlodalva ar Kristall 400 fluksa serdi; kušanas diapazons aptuveni 183–190 °C. | gab.
27-16 | STANNOL lodalvas stieple Sn96,5Ag3Cu0,5, Ø0,30 mm, 100 g Ref. kods: S/813007 vai ekvivalents Bezsvina lodalva ar Kristall 611 fluksa serdi; kušanas diapazons aptuveni 217–227 °C. | gab.
27-17 | CYNEL bezsvina lodalvas stieple Sn99Cu0,7Ag0,3, Ø0,56 mm, 100 g Ref. kods: SAC0307-0.56/0.1 vai ekvivalents Bezsvina lodalvas stieple ar 3 % fluksa serdi; kušanas diapazons aptuveni 216–227 °C. | gab.
28. grupa — Mērinstrumentu piederumi
28-1 | Fluke TP88 stingro aizmugurējo zondēšanas adatu komplekts Ref. kods: TP88 vai ekvivalents Paredzēts mērījumiem no savienotāja aizmugures, nebojājot izolāciju. | kompl.
28-2 | Fluke TL970 āķu un pincetes tipa testa vadu komplekts Ref. kods: TL970 vai ekvivalents Precīziem elektronikas mērījumiem paredzēts testa vadu un mazu satvērēju komplekts. | kompl.
28-3 | Fluke TL930 savienojuma vadu komplekts, 60 cm Ref. kods: TL930 vai ekvivalents 60 cm savienojuma vadi ar drošiem laboratorijas tipa spraudņiem; | kompl.
28-4 | Fluke TL950 mini pincetes tipa testa vadu komplekts Ref. kods: TL950 vai ekvivalents Mini pincetes tipa satvērēji un testa vadi smalkiem elektronikas komponentu mērījumiem. | kompl.
28-5 | Fluke AC283 SureGrip pincetes tipa spaiļu komplekts Ref. kods: AC283 vai ekvivalents SureGrip izolētu pincetes tipa spaiļu komplekts drošākai mazu kontaktu satveršanai mērījumu laikā. | kompl.
28-6 | Fluke TL1500DC izolētu testa vadu komplekts līdz 1500 V DC Ref. kods: TL1500DC vai ekvivalents Augstsprieguma līdzstrāvas mērījumiem paredzēti izolēti testa vadi; | kompl.
28-7 | Fluke TL80A elektronikas testa vadu komplekts Ref. kods: TL80A vai ekvivalents Elektronikas un zemsprieguma mērījumiem paredzēts testa vadu un piederumu komplekts; | kompl.
28-8 | Fluke TP220 SureGrip testa zondes Ref. kods: TP220 vai ekvivalents SureGrip izolētas testa zondes drošai un stabilai saskarei ar mērpunktiem. | gab.
28-9 | Fluke TL81 Deluxe elektronikas testa vadu komplekts Ref. kods: TL81 vai ekvivalents Elektronikas diagnostikai paredzēts daudzpusīgs testa vadu, zonžu un satvērēju komplekts. | kompl.
29. grupa — Smērvielas
29-1 | PRF Teflube PTFE smērviela, 520 ml Ref. kods: PRF TEFLUBE/520 vai ekvivalents PTFE saturoša aerosola smērviela berzes un nodiluma mazināšanai; | gab.
29-2 | WD-40 daudzfunkcionālais līdzeklis, 200 ml Ref. kods: WD-40-200 vai ekvivalents Daudzfunkcionāls aerosols mitruma izspiešanai, korozijas aizsardzībai, iestrēgušu detaļu atbrīvošanai un vieglai eļļošanai. | gab.
30. grupa — PCB un prototipēšanas materiāli
30-1 | Divpusēja vara klājuma stikla tekstolīta plate, 1,5 × 200 × 300 mm Ref. kods: E1.5/200X300D vai ekvivalents Divpusēja vara klājuma stikla tekstolīta sagatave iespiedshēmu plašu izgatavošanai; | gab.
30-2 | Universāla perforēta prototipēšanas plate 66 × 125 mm, 1100 caurumi Ref. kods: UM9 vai ekvivalents Stikla tekstolīta universālā perforētā plate elektronikas prototipu montāžai; izmērs 66 × 125 mm, 1100 caurumi. | gab.
31. grupa — Barošanas savienotāji
31-1 | SCHURTER 5120 IEC 60320 C14 paneļa barošanas ieeja Ref. kods: 5120.2003.0 vai ekvivalents Korpusā montējama IEC 60320 C14 barošanas ieeja (male inlet) 230 V ierīcēm; nomināls 4 A/250 V AC. | gab.
31-2 | Korpusā montējama DC barošanas ligzda 5,5/2,5 mm Ref. kods: DC/H-2.5/5.5FMR vai ekvivalents Korpusā montējama līdzstrāvas barošanas ligzda (DC jack) ar 5,5 mm ārējo un 2,5 mm iekšējo diametru. | gab.
Kopēja summa par visam piedāvātam precem EUR bez PVN:
1 (viena) pasūtījuma piegādes izmaksa (ja nav sasniegta kopēja 50,00 EUR bez PVN summa) EUR bez PVN:
*Atlaide precēm, kuras nav iekļautas tehniskajā specifikācijā, __%:
*Atlaide precēm, kuras nav iekļautas tehniskajā specifikācijā: pretendents piedāvā atlaidi ___ % apmērā no pretendenta attiecīgajā dienā spēkā esošās mazumtirdzniecības cenas. Piedāvātā atlaide ir saistoša visu līguma darbības laiku.
Bezmaksas piegāde, sākot no kopējās summas 50,00 (piecdesmit) EUR bez PVN.
Piegādes adrese: Hipokrāta iela 2, LV-1079, Rīga
** Pretendents drīkst piedāvāt līdzvērtīgas vai tehniski labākas preces
Maksimālā kopējā līguma summa: 9999,99 EUR bez PVN.