## Sheet1
Pielikums Nr. 2 Cenu aptaujas “Medicīnas palīglīdzekļu iegāde II”, ID Nr. RAKUS CA/2026/65, nolikumam
Tehniskā specifikācija cenu aptaujai
Medicīnas palīglīdzekļu iegāde II
N.p.k. | Iepirkuma objekta apraksts, prasības | Daudzums (gab.) | Aizpilda pretendents
|  |  | Norādīt parametru - ražotāju, modeli, izmēru u.tml. | Atsauce uz informatīvo materiālu | Vienas vienības cena bez PVN, EUR | Kopsumma plānotajam apjomam bez PVN, EUR
1 | Gaismas mikroskops | 1
1.1 | Optiskā sistēma:
1.1.1 | Brīva no hromatiskām aberācijām; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.1.2 | Bezgalībā koriģēta; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.1.3 | Parofokālā distance diapazonā no 45 līdz 65 mm; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.1.4 | Metodes: fāzes kontrasts, tumšais redzes lauks, gaišais redzes lauks; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.1.5 | Palielinājums vismaz no 100 līdz 1000 reizes vai plašāk; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.2 | Fokusēšana:
1.2.1 | Mikrofokusēšana ne vairāk kā 0,1 mm/rotācijā; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.2.2 | Makrofokusēšana ne vairāk kā 9,5 mm/rotācijā, ar fokusēšanas rokturi, kas ļauj veikt fokusēšanu, nemainot rokas pozīciju, vai ekvivalentu risinājumu |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.2.3 | Rokturim var regulēt augstumu un spriegojumu; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.3 | Apgaismojums:
1.3.1 | Baltā LED vai līdzvērtīga apgaismojuma sistēma ar vismaz 50 000 darba stundām; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.3.2 | ECO, SLEEP režīms |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.3.3 | Gaismas intensitātes vadības sistēma katram objektīvam; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.4 | Tubuss:
1.4.1 | Binokulārs, FN 22 vai FN 23; ar regulējamu slīpumu vismaz 10°–30° un pagarinājumu līdz 40 mm; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.5 | Okulāri:
1.5.1 | Okulāri 10x, redzes lauks ne mazāk kā 22 mm; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.6 | Objektīvi ar redzes lauku ne mazāku kā 22 mm;
1.6.1 | 10X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,25; fāzes kontrastam, PH1; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.6.2 | 20X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,40; fāzes kontrastam, PH2 |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.6.3 | 40X darbam gaisa vidē; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 0,65; fāzes kontrastam, PH2; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.6.4 | 100X oil; skaitliskā apertūra N.A. vismaz 1,25; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.6.5 | Inteliģents sešu pozīciju objektīvu revolveris ar analizatora slotu; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.7 | Paraugu galdiņš:
1.7.1 | Paraugu turētājs vismaz 2 priekšmetstikliem; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.7.2 | Paraugu galdiņa kustības: |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.7.2.1 | Pa X ass 75 - 78 mm; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.7.2.2 | Pa Y asi 50 - 54 mm; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.8 | Kondensers:
1.8.1 | Fāzes kontrasta revolverveidīgs kondensers fāzes kontrastam, tumšajam redzes laukam, gaišajam redzes laukam; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.9 | Komplektācija:
1.9.1 | Mikroskops ar visām nepieciešamajām un specifikācijā pieminētajām detaļām tā darbības nodrošināšanai un funkciju izpildei pēc specifikācijā norādītā; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
1.9.2 | Putekļu pārvalks; |  | (aizpilda pretendents) | (aizpilda pretendents)
Summa, EUR bez PVN:
PVN 21%:
Summa, EUR ar PVN:
Vispārīgās prasības
1 | Preces piegādes termiņš ne ilgāk kā 8 (astoņu) kalendāro nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
2 | Garantijas laikā nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas preces nomaiņa pret jaunu - ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas. | (aizpildāms lauks)
3 | Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs nodrošina Preces pārbaudi un lietotāju apmācību darbam (pēc pieprasījuma), pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. | (aizpildāms lauks)
4 | Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. Garantijas laikā visi remonti un apkopes iekļautas ierīces cenā. | (aizpildāms lauks)
5 | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | (aizpildāms lauks)
6 | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). (ja attiecas) | (aizpildāms lauks)
6 | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs Preci izplatīt un nodrošināt tās servisu Latvijas Republikā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. | (aizpildāms lauks)
7 | Piedāvājumam jāpievieno Eiropas Komisijas 1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK „Par medicīniskajām ierīcēm” vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām atbilstoša ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī pilnvarotas institūcijas (notified body – angļu val.) ražotājam izdota CE sertifikāta kopija un piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija. | (aizpildāms lauks)
8 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, iekārtu nodošanu ekspluatācijā, apmācību, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu garantijas periodā. | (aizpildāms lauks)
*Prasības tiek izpildītas atbilstoši iekārtas klasei
Pieteikuma iesniedzēja informācija
Pretendents:
Vienotais reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālruņa Nr.:
E-pasts:
Kontaktpersona saziņai: